**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ**  **(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)** |

**Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων**

**Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**»

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Του ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή υλικών** | **Κωδικός Είδους** | **CPV** | **Είδος Μονάδας** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μοναδ. (Ευρώ)** | **Μερική Δαπάνη (Ευρώ)** |
| **ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ DN/OD** | | | | | | | |
| 1 | Σωλήνες Δομημένου Τοιχώματος Φ 160 SN8 | 12-86-002 | 44163130-0 | MM | 120 |  |  |
| 2 | Σωλήνες Δομημένου Τοιχώματος Φ 200 SN8 (Ενσωματωμένη Μούφα) | 12-86-004 | 44163130-0 | MM | 1500 |  |  |
| 3 | Σωλήνες Δομημένου Τοιχώματος Φ 400 SN8 | 12-86-008 | 44163130-0 | MM | 600 |  |  |
| 4 | Σωλήνες Δομημένου Τοιχώματος Φ 500 SN8 | 12-86-009 | 44163130-0 | MM | 150 |  |  |
| 5 | Σωλήνες Δομημένου Τοιχώματος Φ 630 SN8 | 12-86-013 | 44163130-0 | MM | 150 |  |  |
| 6 | Σωλήνες Δομημένου Τοιχώματος Φ 1000 SN8 | 12-86-014 | 44163130-0 | MM | 960 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 7 | Σωλήνα Φ160 Υπονόμου Κόκκινη | 12-11-003 | 44163130-0 | ΜΜ | 60 |  |  |
| 8 | Σωλήνα Υπον. Φ200 Σ41 | 12-11-014 | 44163130-0 | ΜΜ | 48 |  |  |
| 9 | Σωλήνα Φ100 Αποχέτευσης Γκρί | 12-10-001 | 44163130-0 | ΜΜ | 18 |  |  |
| 10 | Σωλήνα Φ125 Αποχέτευσης Γκρί | 12-10-002 | 44163230-0 | ΜΜ | 12 |  |  |
| 11 | Σωλήνα Φ140 Αποχέτευσης Γκρί | 12-10-003 | 44163230-0 | ΜΜ | 12 |  |  |
| 12 | Σωλήνα Φ160 Αποχέτευσης Γκρί | 12-10-004 | 44163230-0 | ΜΜ | 12 |  |  |
| 13 | Μανσόν PVC Φ160 Υπονόμων | 12-04-001 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 14 | Μανσόν PVC Φ200 Υπονόμων | 12-04-002 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 15 | Μανσόν Υπονόμου Φ 315 | 12-04-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 16 | Σαμάρι Μηχ. Συσφ. Υπον. Φ250/160 για Σωλήνα Δ.Τ. | 12-87-001 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 17 | Σαμάρι Μηχ. Συσφ. Δ.Τ. Φ315/160 | 12-87-002 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 18 | Σαμάρι Μηχ. Συσφ. Δ.Τ. Φ500/160 | 12-87-004 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 19 | Σαμάρι Μηχ. Συσφ. Υπον. Φ500/160 PVC | 12-06-013 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 20 | Σαμάρι Μηχ. Συσφ. Υπον. Φ315/160 PVC | 12-06-007 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 21 | Γωνιές Φ 100/45 Αποχέτευσης PVC | 12-01-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 22 | Γωνιές Φ 100/90 Αποχέτευσης PVC | 12-01-006 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 23 | Γωνιές Φ 400/90 Υπονόμου PVC | 12-01-034 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 24 | Γωνιές Φ 160/45 Δ.Τ. | 12-80-001 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 25 | Γωνιές Φ 160/90 Δ.Τ. | 12-80-002 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 26 | Γωνιές DN/OD 315/90 Δ.Τ. | 12-80-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 27 | Γωνιές DN/OD 315/45 Δ.Τ. | 12-80-006 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 28 | Γωνιές DN/OD 400/90 Δ.Τ. | 12-80-009 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 29 | Μούφα Δ.Τ. Φ 160 Επισκευής (Μανσόν) | 12-82-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 30 | Μούφα Δ.Τ. Φ 200 Επισκευής (Μανσόν) | 12-82-006 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 31 | Συστολή για Δ.Τ. Ταφ Φ 200 Χ 160 | 12-85-004 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 32 | Συστολή Δ.Τ. 400 Χ 315 |  | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 33 | Ταφ Δ.Τ. DN/OD 400/315/400 | 12-85-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 34 | Ταφ Δ.Τ. Φ 400 με 3 μουφες ενσωματωμένες |  | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** |  |
| **Φ.Π.Α 24%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.** |  |

Ημερομηνία

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

\*Μέχρι δύο δεκαδικά