**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

****

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

**ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)**

**Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων**

**73300 – ΜΟΥΡΝΙΕΣ – ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ**

**Τηλ: 28210 36278 & Fax 28210 36289**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) & ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»**

ΚΑΕ 8112-006, c.p.v. 44423750-3 & 44316300-1

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Του ………………………………………………………………

Έδρα ………………………………………………………………

Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….

Τηλέφωνο ………………………………………………………………

Fax : ………………………………e-mail : ……………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Περιγραφή υλικών** | **Κωδικός Είδους** | **CPV** | **Είδος Μονάδας** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μοναδ. (Ευρώ)** | **Μερική Δαπάνη (Ευρώ)** | **Ολική Δαπάνη (Ευρώ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ** | | | | | | | | |
| 1 | Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορία C250, διαστάσεων 400Χ400 mm | 12-14-001 | 44423750-3 | ΤΕΜ | 48,00 |  |  |  |
| 2 | Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορία Β125, διαστάσεων 400Χ400 mm | 12-14-003 | 44423750-3 | ΤΕΜ | 90,00 |  |  |  |
| 3 | Καλύμματα φρεατίων κυκλικά από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορία D400, Φ600 | 12-14-005 | 44423750-3 | ΤΕΜ | 70,00 |  |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | |  |
| **ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ** | | | | | | | | |
| **Κατηγορία C250** | | | | | | | | |
| 4 | Ορθογωνικές σχάρες με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας **C250**, διαστάσεων 750X300 mm, αποσπώμενη σχάρα | 12-08-003 | 44316300-1 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |  |
| 5 | Σχαροθυρίδες απορροής κρασπεδόρειθρου από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας C250 διαστάσεων 750Χ640mm | 12-08-025 | 44316300-1 | TEM | 70,00 |  |  |  |
| 6 | Ορθογωνικές σχάρες με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας **C250**, διαστάσεων 960X570 mm, αποσπώμενη σχάρα | 12-08-018 | 44316300-1 | ΤΜ | 10,00 |  |  |  |
| **Κατηγορία D400** | | | | | | | | |
| 7 | Ορθογωνικές σχάρες με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας **D400**, διαστάσεων 750X400 mm, αποσπώμενη σχάρα | 12-08-002 | 44316300-1 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |  |
| 8 | Ορθογωνικές σχάρες με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας **D400**, διαστάσεων 960X600 mm, αποσπώμενη σχάρα | 12-08-019 | 44316300-1 | ΤΕΜ | 90,00 |  |  |  |
| 9 | Ορθογωνικές σχάρες με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας **D400**, διαστάσεων 1000X600 mm, αποσπώμενη σχάρα **με κύρτωση** | 12-08-015 | 44316300-1 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |  |
| 10 | Τετραγωνικές σχάρες με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο, κατηγορίας **D400**, διαστάσεων 800X800 mm, σχάρα με άρθρωση | 12-08-022 | 44316300-1 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :** | | | | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ :** | |  |
|  |  |  |  |  |  | **Φ.Π.Α. 24 % :** | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :** | |  |

Ημερομηνία  
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

**Η τιμή**, του προς προμήθεια υλικού, δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα έχει μέχρι και δύοδεκαδικά ψηφία.