**Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων**

**Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη»**

 **c.p.v. 44115210-4, 44163230-1, 44167000-8, 44167200-0**

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Του ………………………………………………………………**

**Έδρα ………………………………………………………………**

**Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….**

**Τηλέφωνο ………………………………………………………………**

**Fax : ………………………………e-mail : ……………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|   | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Βαλβίδα αντεπιστροφής 1/2 ΄΄ | 11-01-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ |   |   |   |   |  |  |  |
| 2 | Σφαιρικός Κρουνός 1/2 ΄΄θηλ-1/2’’θηλ (DN15), Ολικής Διατομής Β.Τ. / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι- Αλουμινίου) | 11-02-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1000 |  |  |  |
| 3 | Σφαιρικός Κρουνός 1/2΄΄ με ρακόρ | 11-02-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 4 | Σφαιρικός Κρουνός 1’’Θηλ - 1’’Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)  | 11-02-007 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 5 | Σφαιρικός Κρουνός 1’’Αρς - 1’’Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου)  | 11-02-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗΣ |   |   |   |   |  |  |  |
| 6 | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 80  | 11-02-017 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 18 |  |  |  |
| 7 | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 125 16 atm | 11-02-019 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 8 | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 150 16 atm | 11-02-020 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 9 | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 300 | 11-02-023 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 10 | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 100 | 11-02-018 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |  ΖΙΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ |   |   |   |   |  |  |  |
| 11 | Σύνδεσμος (Ζιμπώ) για Σωλήνες ΡE – PVC Φ110 Διπλό με Αγκύρωση ορειχ. Δακτύλ. | 11-06-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 12 | Σύνδεσμος (Ζιμπώ) εύρους 159-184 | 11-06-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 13 | Ζιμπω ΡE – PVC ΙΙ Φ 63 ορειχ. δακτυλ. | 11-06-054 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 14 | Ζιμπω εύρους 88/113 | 11-06-062 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 15 | Σύνδεσμος (Ζιμπώ) ΙΙ 180/210 - 170/200 | 11-06-081 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 16 | Φλατζοζιμπώ DN 384X410- 350 φλάντζα | 11-06-035 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 17 | Φλατζοζιμπώ 88/113Χ80 φλάτζα |   | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 18 | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ110\*100 Φλ. Ορυχ. Αγκ. | 11-06-043 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 19 | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ63\*60 Φλ. Ορυχ. Αγκ. | 11-06-045 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 20 | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ90\*80 Φλ. Ορυχ. Αγκ. | 11-06-046 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 21 | Φλατζοζιμπώ 352/378/350 φλάντζα | Ν.Κ. | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 22 | Φλατζοζιμπώ 372/396/350 φλάντζα | Ν.Κ. | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 23 | Φλατζοζιμπώ εύρους 62-84Χ60 φλάντζα ή 62-83Χ60 φλάντζα | 11-06-053 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |   |   |   |   |  |  |  |
| 24 | Ορειχάλκινη Γωνιά 1/2 '' | 11-03-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 25 | Ορειχάλκινη Γωνιά 1 '' | 11-03-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 26 | Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 '' Μ.Ε.Β.  | 11-03-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| 27 | Ορειχάλκινη Γωνία 1 '' Μ.Ε.Β.  | 11-03-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 28 | Ορειχάλκινος Μαστός 1/2'' Ελαχίστου Μήκους 3,0 Εκ. | 11-13-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| 29 | Ορειχάλκινος Μαστός 3/4'' Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ. | 11-13-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 30 | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολή 3/4'' \*1/2 Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ. | 11-13-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 31 | Ορειχάλκινος Μαστός 1'' Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ. | 11-13-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 32 | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 1/2'' Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ. | 11-13-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 180 |  |  |  |
| 33 | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 3/4'' | 11-13-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 34 | Ορειχάλκινος Μαστός 2'' | 11-13-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 35 | Ορειχάλκινη Συστολή 3/4\*1/2 Αμερικής ελάχιστο μήκος 2 εκ. | 11-24-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 36 | Ορειχάλκινη Συστολή 3/4\*1/2 Αγγλίας ελάχιστο μήκος 2 εκ. | 11-24-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 37 | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*3/4 Αμερικής ελάχιστο μήκος 2 εκ. | 11-24-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| 38 | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*3/4 Αγγλίας  | 11-24-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 39 | Ορειχάλκινη Συστολή 1+1/4\*3/4 Αμερικής | 11-24-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 40 | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*1/2 Αμερικής | 11-24-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| 41 | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*1/2 Αγγλίας  | 11-26-028 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 42 | Ορειχάλκινη Συστολή 1+1/2\*1+1/4 Αμερικής | 11-26-042 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 43 | Ορειχάλκινη Συστολή 2\*1+1/2 Αμερικής | 11-24-062 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 44 | Ορειχάλκινη Συστολή 2+1/2\*1+1/4 Αμερικής | 11-24-070 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 45 | Ορειχάλκινη Συστολή 2+1/2\*2 Αμερικής | 11-24-074 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 46 | Ορειχάλκινη Συστολή 2\*1 Αμερικής | 11-24-054 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 47 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4' αρσενικό - θηλυκό | 11-17-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 48 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 2'' | 11-17-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 49 | Μούφα ορειχάλκινη 1/2''  | 11-15-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 50 | Μούφα ορειχάλκινη 3/4''  | 11-15-033 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 51 | Ορειχάλκινη Τάπα 1/2 Θηλυκή | 11-27-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 52 | Ταφ 1/2 Ορειχάλκινο  | 11-28-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 53 | Ταφ 3/4 Ορειχάλκινο | 11-28-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 54 | Ταφ Ορειχάλκινο 1'  | 11-28-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 55 | Ταφ Ορειχάλκινο 2'  | 11-28-012 | 44115210-5 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 56 | Κολάρο - Κλέφτης 1/2΄΄ | 11-08-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 57 | Κολάρο - Κλέφτης 3/4΄΄ | 11-08-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 58 | Κολάρο – Κλέφτης 1’’ | 11-08-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 59 | Κολάρο – Κλέφτης 1 1/4’’ | Ν.Κ. | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 60 | Ορειχάλκινη Γωνία Φ16\*2\*1/2 Θηλυκή | 11-03-028 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 61 | Ορειχάλκινη Γωνία Φ22\*1/2 Θηλυκή | 11-03-035 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 62 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ16 Διπλό Μηχ. Μονόσ. | 11-17-013 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 63 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Αρσενικό | 11-17-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 64 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Θηλικό | 11-17-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 65 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18\*2 Διπλό | 11-17-016 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 66 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18\*2,5 Διπλό | 11-17-017 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 67 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18Χ1/2Χ2'' Αρσενικό | 11-17-018 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 68 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18Χ1/2Χ2'' Θηλικό | 11-17-019 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 69 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18\*1/2Χ2,5 Αρσενικό  | 11-17-020 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1500 |  |  |  |
| 70 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18\*1/2Χ2,5 Θηλυκό | 11-17-021 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| 71 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*1/2 Αραενικό | 11-17-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 800 |  |  |  |
| 72 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*1/2 Θηλυκό | 11-17-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 73 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*3/4 Αρσενικό | 11-17-028 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| 74 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*3/4 Θηλυκό | 11-17-029 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 170 |  |  |  |
| 75 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22 Διπλό | 11-17-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |  |
| 76 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28\*28 Διπλό | 11-17-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 77 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28/1 Αρσενικό | 11-17-034 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 450 |  |  |  |
| 78 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28/1 Θηλικό | 11-17-035 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 79 | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 18\*1/2 Αρσενικό Β.Τ. | 11-23-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 350 |  |  |  |
| 80 | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 18\*1/2 Θηλυκό Β.Τ. | 11-23-011 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 270 |  |  |  |
| 81 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1/2χ21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-048 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 82 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1/2χ21 Θηλικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-049 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 83 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1χ34 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-050 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 84 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 3/4χ27 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-051 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ PE-PVC |   |   |   |   |  |  |  |
| 85 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20\*20 Διπλό | 11-17-022 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 86 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20\*1/2 Αρσενικό | 11-17-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 87 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20\*1/2 Θηλυκό | 11-17-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 88 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25\*25 Διπλό | 11-17-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 89 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25\*3/4 Αρσενικό | 11-17-031 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 90 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25\*3/4 Θηλυκό | 11-17-032 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 91 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 32 Διπλό | 11-17-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 92 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 32 \* 1 Αρσενικό | 11-17-037 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 93 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 32 \* 1 Θηλικό | 11-17-038 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 94 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ40Χ40 Διπλό | 11-17-039 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 95 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 40Χ1+1/4 Αρσενικό | 11-17-040 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 96 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 40Χ1+1/4 Θηλικό | 11-17-041 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 97 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 50Χ1+1/2 Αρσενικό | 11-17-043 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 98 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 63Χ2 Αρσεενικό | 11-17-046 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 99 | Ταφ Μηχ. Σύσφιξης Φ32Χ1 ΘΗΛ. Χ Φ 32 | 11-28-016 | 44115210-6 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 100 | Ταφ Μηχ. Σύσφιξης Φ40Χ1 +1/4 ΘΗΛ. Χ Φ 40 | 11-28-017 | 44115210-7 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |   |   |   |   |  |  |  |
| 101 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 32-37/76 | 11-18-000 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 102 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60-70/250 | 11-18-013 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 103 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60-70/300 με τρις βίδες | 11-18-014 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| 104 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 75-85/300 με τρις βίδες | 11-18-017 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 105 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , με δύο αρμούς 85 - 105 / Μήκος 300 mm με τρις Βίδες FS20 | 11-18-022 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 106 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , με δύο αρμούς 98 - 108 / Μήκος 200 mm με 3 Βίδες FS10 | 11-18-025 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 107 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής115-135/300 με τρις βίδες FS20  | 11-18-030 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 108 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής135-155/300 με τρις βίδες FS20  | 11-18-032 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 109 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης,με ένα αρμό, 155-175/ Μήκος 300mm Ή 159-180/ Μήκος 300mm | 11-18-033 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 110 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής190-210/300  | 11-18-039 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 111 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 215-235/350 | 11-18-041 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 112 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 98-108X300 | 11-18-047 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 113 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 48-51/150 | 11-18-051 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 114 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 70-80X300 | 11-18-054 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 115 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 67-77/150 | 11-18-061 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 116 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 180-200/300 | 11-18-006 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α |   |   |   |   |  |  |  |
| 117 | Ηλεκτρομούφα Φ 32/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 118 | Ηλεκτρομούφα Φ 40/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 119 | Ηλεκτρομούφα Φ 63/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 120 | Ηλεκτρομούφα Φ 75/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-017 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 121 | Ηλεκτρομούφα Φ 90/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-018 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 122 | Ηλεκτρομούφα Φ 125/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-019 | 44115210-5 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 123 | Ηλεκτρομούφα Φ 110/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-030 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 124 | Ηλεκτρομούφα Φ 50/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 125 | Ηλεκτρογωνιά Φ40/45 MRS 100 | 11-03-044 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| 126 | Ηλεκτρογωνιά Φ40/90 MRS 100 | 11-03-045 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 127 | Ηλεκτρογωνιά Φ63/45 MRS 100 | 11-03-049 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 25 |  |  |  |
| 128 | Ηλεκτρογωνιά Φ63/90 MRS 100 | 11-03-050 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 129 | Ηλεκτρογωνιά Φ90/45 MRS 100 | 11-03-057 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 130 | Ηλεκτρογωνιά Φ90/90 MRS 100 | 11-03-058 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 131 | Ηλεκτρογωνιά Φ110/45 MRS 100 | 11-03-059 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 132 | Ηλεκτρογωνιά Φ110/90 MRS 100 | 11-03-060 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 133 | Ηλεκτρογωνιά Φ125/45 MRS 100 | 11-03-061 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 134 | Ηλεκτρογωνιά Φ125/90 MRS 100 | 11-03-062 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 135 | Ηλεκτρογωνιά Φ125/45 MRS 100 | 11-03-063 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 136 | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ75Χ63 MRS 100 | 11-24-096 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 137 | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ90Χ63 MRS 100 | 11-24-098 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 138 | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ90Χ75 MRS 100 | 11-24-116 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| 139 | ΤΑΦ ηλεκτρομούφας ΡΕ 100 Φ90 | 11-28-031 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 140 | ΤΑΦ ηλεκτρομούφας ΡΕ 100 Φ225 | 11-28-045 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 141 | ΤΑΦ ηλεκτρομούφας Φ160 MRS 100 | 11-28-039 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 142 | ΤΑΦ 2ηλεκτρομούφες συστ. Φ 90Χ63 MRS 100 | 11-28-051 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 143 | ΤΑΦ 2ηλεκτρομούφες συστ. Φ 110Χ63 MRS 100 | 11-28-053 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 144 | ΤΑΦ 2ηλεκτρομούφες συστ. Φ 125Χ90 MRS 100 | 11-28-058 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 145 | Ηλεκτρογωνιά Φ225/90 E.A. MRS 100 | 11-03-070 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 146 | Ηλεκτρογωνιά Φ315/45 E.A. MRS 100 | 11-03-093 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| 147 | Ηλεκτρογωνιά Φ110/45 E.A. MRS 100 | 11-03-110 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 148 | ΤΑΦ Φ90 Ε.Α. ΡΕ 100 | 11-28-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 149 | ΤΑΦ Φ140 Ε.Α. ΡΕ 100 | 11-28-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| 150 | ΤΑΦ Φ225 Ε.Α. ΡΕ 100 | 11-28-044 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 151 | Ταπα Ε.Α. Φ90 ΜRS 100 | 11-27-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 152 | Ταπα Ε.Α. Φ110 ΜRS 100 | 11-27-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 153 | Λαιμός Φ90 | 11-32-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 154 | Λαιμός Φ110 | 11-32-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 155 | Σύνδεσμος μετ/κος Φ63X2" Αρσενικό Ε.Α. | 11-23-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 156 | Σύνδεσμος μετ/κος Φ90Χ3΄΄Αρσενικό Ε.Α. | 11-23-038 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ  |   |   |   |   |  |  |  |
| 157 | Ενωτικό θηλ. Φ90 | 11-05-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 158 | Τάπα από Μαντέμι Φ63 Θηλυκή | 11-27-029 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 159 | Τάπα από Μαντέμι Φ110 Θηλυκή | 11-27-038 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 160 | Τάπα από Μαντέμι Φ200 Θηλυκή | 11-27-038 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 161 | Γαλβανισμένος μαστός 1/2" | 11-13-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 162 | Γαλβανισμένος μαστός 2" | 11-13-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 163 | Γαλβανισμένη μούφα 1/2'' | 11-15-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 164 | Γαλβανισμένη μούφα 1/2'' Μ.Ε.Β. | 11-15-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| 165 | Γαλβανισμένη μούφα 2''  | 11-15-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 166 | Σύνδεσμος Συσφ.γαλβ. 2΄΄ Αρσενικό Μ.Δ. | 11-23-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 167 | Γαλβανισμένη Συστολή 3/4\*1/2 Αμερικής | 11-24-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 168 | Γαλβανισμένη Συστολή 1\*1/2 Αμερικής | 11-24-025 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 169 | Γαλβανιζέ Τάπα 1/2 θηλυκή | 11-27-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 170 | Γαλβανιζέ Τάπα 1/2 Αρσενική | 11-27-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 171 | Γαλβανιζέ Τάπα 3/4 Αρσενική | 11-27-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 172 | Γαλβανιζέ Τάπα 3/4 Θηλυκή | 11-27-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| 173 | Γαλβανιζέ Τάπα 1΄΄ Αρσενική | 11-27-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 174 | Γαλβανιζέ Τάπα 1΄΄ Θηλυκή | 11-27-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ - ΒΙΔΕΣ  |   |   |   |   |  |  |  |
| 175 | Στήριγμα με λάστιχο 1/2 ΄' | 11-22-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 176 | Στήριγμα με λάστιχο 3/4 '' | 11-22-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 177 | Στήριγμα με λάστιχο 1 ΄' | 11-22-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 178 | Στήριγμα με Λάστιχο 2 '' | 11-22-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| 179 | Ντιζοστρίφωνο Μ8 10εκ. | 11-22-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 180 | Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ Μ16Χ70 | 11-99-000 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 181 | Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ 16Χ80 | 11-99-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΑ  |   |   |   |   |  |  |  |
| 182 | Φλάντζα Λαστ. Φ80 | 11-31-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| 183 | Φλάντζα Λαστ. Φ100 | 11-31-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 184 | Φλάντζα Λαστ. Φ150 | 11-31-024 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 185 | Φλάντζα Λαστ. Φ200 | 11-31-038 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 186 | Φλάντζα Λαστ. Φ250 | 11-31-039 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 187 | Φλάντζα Λαστ. Φ60 | 11-31-040 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 188 | Φλάντζα Λαστ. Φ125 | 11-31-043 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 189 | Φλάντζα Λαστ. Φ75 | 11-31-046 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 190 | Φλάντζα Λαστ. 2'' | 11-31-048 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ |   |   |   |   |  |  |  |
| 191 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ63 | 11-31--008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 192 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ90 | 11-31-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 193 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ110 | 11-31-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 194 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ75 | 11-31--049 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 195 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ140 | 11-31--051 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 196 | Φλάτζα τόρνου σπειρωμα Φ75χ2,5΄΄ | 11-31-045 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΑΡΑ  |   |   |   |   |  |  |  |
| 197 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 1''  | 11-08-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| 198 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 2''  | 11-08-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| 199 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ75Χ1''  | 11-08-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| 200 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ1''  | 11-08-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| 201 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ2''  | 11-08-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| 202 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) -εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ125Χ1''  | 11-08-018 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| 203 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160Χ1''  | 11-08-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| 204 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ200Χ2''  | 11-08-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| 205 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ250Χ2''  | 11-08-048 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ |   |   |   |   |  |  |  |
| 206 | Σέλλα Παροχής ειδική κατασκευή διαστ. 85/135Χ1/2΄΄ | 11-08-041 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 207 | Σέλλα Παροχής Πολυπροπυλενίου, Βίδες ΙΝΟΧ (με λάστιχα κα βίδες) Φ90\*1/2’’ | 11-08-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ |   |   |   |   |  |  |  |
| 208 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 8παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| 209 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 8παροχων (1/2)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 210 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 4παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 35 |  |  |  |
| 211 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 10παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Μανσον από PVC Φ63/16 ΑΤΜ  | 11-12-002 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| 213 | Μανσον από PVC Φ75/16 ΑΤΜ  | 11-12-004 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| 214 | Μανσον από PVC Φ90/16 ΑΤΜ  | 11-12-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| 215 | Μανσον από PVC Φ140/16 ΑΤΜ  | 11-12-009 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 216 | Μανσον από PVC Φ160/16 ΑΤΜ  | 11-12-010 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| 217 | Μανσον από PVC Φ200/16 ΑΤΜ  | 11-12-012 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 22\*3 16 ΑΤΜ. | 11-11-001 | 44115210-4 | Μ | 1500 |  |  |  |
| 219 | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 18\*2 16 ΑΤΜ. | 11-11-002 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |  |
| 220 | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 18\*2,50 16 ΑΤΜ. | 11-11-003 | 44115210-4 | Μ | 1500 |  |  |  |
| 221 | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 16\*2 16 ΑΤΜ. | 11-11-004 | 44115210-4 | Μ | 400 |  |  |  |
| 222 | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 28\*3 16 ΑΤΜ. | 11-11-005 | 44115210-4 | Μ | 1200 |  |  |  |
| 223 | Σωλήνες ύδρευσης Φ 20-16 ΑΤΜ ΜRS 100 Μαύρο | 11-26-001 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |  |
| 224 | Σωλήνες ύδρευσης Φ 32-16 ΑΤΜ ΜRS 100 Μαύρο | 11-26-004 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |  |
| 225 | Σωλήνες ύδρευσης Φ 63-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-010 | 44115210-4 | Μ | 48 |  |  |  |
| 226 | Σωλήνες ύδρευσης Φ 75-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-018 | 44115210-4 | Μ | 24 |  |  |  |
| 227 | Σωλήνες ύδρευσης Φ 90-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-024 | 44115210-4 | Μ | 60 |  |  |  |
| 228 | Σωλήνες ύδρευσης Φ110-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-030 | 44115210-4 | Μ | 24 |  |  |  |
| 229 | Σωλήνες ύδρευσης Φ140-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-043 | 44115210-4 | Μ | 30 |  |  |  |
| 230 | Σωλήνες ύδρευσης Φ160-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-050 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   | Μερικό Σύνολο |   |  |
|   |   |   |   |   |   | Φ.Π.Α. 24%  |   |  |
|   |   |   |   |   |   | Γενικό Σύνολο |   |  |

**Χανιά / /**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**\*Η τιμή, του προς προμήθεια υλικού, δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.**