**Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων**

**Τηλ. 28210 36256 fax 28210 36289**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη»**

**C.P.V. 30124150-0, 44115210-4, 44163230-1, 44167000-8, 44167200-0, 44173000-3, 45221230-3 NUTS2 EL4 & NUTS3 EL434**

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Του ………………………………………………………………**

**Έδρα ………………………………………………………………**

**Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….**

**Τηλέφωνο ………………………………………………………………**

**Fax : ………………………………e-mail : ……………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ** |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ** | **CPV** | **ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.** | **ΠΟΣΟΤΗΣ** |  | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  |
|  | **ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **1** | Βαλβίδα αντεπιστροφής 1/2 ΄΄ | 11-01-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **2** | Βαλβίδα αντεπιστροφής 3/4 ΄΄ | 11-01-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **3** | Βαλβίδα αντεπιστροφής 1 ΄΄ | 11-01-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **4** | Βαλβίδα αντεπιστροφής 2 ΄΄ | 11-01-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **5** | Σφαιρικός Κρουνός 1/2 ΄΄θηλ-1/2’’θηλ (DN15), Ολικής Διατομής Β.Τ. / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι- Αλουμινίου) | 11-02-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1200 |  |  |  |
| **6** | Σφαιρικός Κρουνός 1/2 ΄΄θηλ-1/2’’θηλ (DN15), Ολικής Διατομής Β.Τ. / Μοχλός Χειρισμού (χερούλι- Αλουμινίου) M.E.B. | 11-02-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1200 |  |  |  |
| **7** | Σφαιρικός Κρουνός 1’’Θηλ - 1’’Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου) | 11-02-007 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **8** | Σφαιρικός Κρουνός 1’’Αρς - 1’’Θηλ, (DN25) ,ολικής Διατομής Β.Τ / Μοχλός Χειρισμού (λαβή -αλουμινίου) | 11-02-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **9** | Βάνα ¾ Σφαιρική | 11-02-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **10** | Βάνα Σφαιρική ¾ ΜΕΒ | 11-02-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **11** | Βάνα ¾ με ρακόρ Σφαιρική | 11-02-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **12** | Βάνα 1 με ρακόρ Σφαιρική | 11-02-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **13** | Βάνα 1+1/4 Σφαιρ.η Ατσαλ.χερούλι | 11-02-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **14** | Βάνα 1+1/2 Σφαιρ. | 11-02-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **15** | Βάνα 2 Σφαιρική η Ατσαλ.χερούλι | 11-02-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **16** | Βάνα Σφαιρ.2+1/2 | 11-02-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗΣ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **17** | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 80 | 11-02-017 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **18** | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 100 16atm | 11-02-018 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **19** | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 50 | 11-02-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **20** | Βάνες ελ.έμφραξης Φ 65 | 11-02-037 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΖΙΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **21** | Σύνδεσμος (Ζιμπώ) για Σωλήνες ΡE – PVC Φ110 Διπλό με Αγκύρωση ορειχ. Δακτύλ. | 11-06-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **22** | Σύνδεσμος (Ζιμπώ) εύρους 159-184 | 11-06-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **23** | Ζιμπω ΡΕ-PVC Φ90 διπλό ορυχ. Δακτυλ. | 11-06-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **24** | Ζιμπω Φ80/90 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ | 11-06-026 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **25** | Ζιμπω PE-PVC Φ75 διπλο ορυχ.δακτυλ | 11-06-028 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **26** | Ζιμπω ΡE – PVC ΙΙ Φ 63 ορειχ. δακτυλ. | 11-06-054 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **27** | Ζιμπω εύρους 88/113 | 11-06-062 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **28** | Ζιμπω εύρους 62-84 | 11-06-065 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **29** | Σύνδεσμος (Ζιμπώ) εύρους 85/107 | 11-06-079 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **30** | Φλατζοζιμπο 84/106/80 φλάντζα | 11-06-031 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **31** | Φλατζοζιμπο 85-107Χ80 φλάντζα | 11-06-032 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **32** | Φλατζοζιμπο 59-73 ή 57-72χ60 φλάντζα μα | 11-06-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **33** | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ110\*100 Φλ. Ορυχ. Αγκ. | 11-06-043 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **34** | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ63\*60 Φλ. Ορυχ. Αγκ. | 11-06-045 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **35** | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ90\*80 Φλ. Ορυχ. Αγκ. | 11-06-046 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| **36** | Φλατζοζιμπο εύρους 184-207\*200 φλάντζα | 11-06-057 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **37** | Ορειχάλκινη Γωνιά 1 '' | 11-03-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **38** | Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 '' Μ.Ε.Β. | 11-03-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **39** | Ορειχάλκινη Γωνία 1 '' Μ.Ε.Β. | 11-03-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **40** | Ορειχάλκινη Γωνία ¾ | 11-03-007 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **41** | Ορειχάλκινη Γωνία Μ.Ε.Β. ¾ | 11-03-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **42** | Ορειχάλκινη Γωνία Φ16\*2\*1/2 Αρσενική .ΜΟΝ. | 11-03-027 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **43** | Ορειχάλκινη Γωνία Φ16\*2\*1/2 Θηλυκή ΜΟΝ. | 11-03-028 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| **44** | Ορειχάλκινη Γωνία Φ18\*1/2\*2,5 Αρσενική | 11-03-032 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **45** | Ορειχάλκινη Γωνία Φ18χ1/2 2,5’ Θηλυκή ΜΟΝΟΣ. | 11-03-034 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| **46** | Ορειχάλκινη Γωνία Φ22\*1/2 Θηλυκή ΜΟΝΟΣ. | 11-03-035 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| **47** | Ορειχάλκινος Μαστός 1/2'' Ελαχίστου Μήκους 3,0 Εκ. | 11-13-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **48** | Ορειχάλκινος Μαστός 3/4'' Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ. | 11-13-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **49** | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολή 3/4'' \*1/2 Ελαχίστου Μήκους 3,5 Εκ. | 11-13-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **50** | Ορειχάλκινος Μαστός 1'' Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ. | 11-13-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **51** | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 1/2'' Ελαχίστου Μήκους 4,0 Εκ. | 11-13-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **52** | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 3/4'' | 11-13-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **53** | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 2'' | 11-13-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **54** | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1+1/2 | 11-13-025 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **55** | Ορειχάλκινη Συστολή 3/4\*1/2 Αμερικής ελάχιστο μήκος 2 εκ. | 11-24-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **56** | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*3/4 Αμερικής ελάχιστο μήκος 2 εκ. | 11-24-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **57** | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*3/4 Αγγλίας | 11-24-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **58** | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*1/2 Αμερικής | 11-24-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| **59** | Ορειχάλκινη Συστολή 1\*1/2 Αγγλίας | 11-24-028 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **60** | Ορειχάλκινη Συστολή 2χ3/4 Αμερικής | 11-24-046 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **61** | Ορειχάλκινη Συστολή 2\*1 Αμερικής | 11-24-054 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **62** | Μούφα ορειχάλκινη 1/2'' | 11-15-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **63** | Μούφα ορειχάλκινη 1’’ | 11-15-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **64** | Μούφα ορειχάλκινη 3/4'' | 11-15-033 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **65** | Ορειχάλκινη Τάπα 1/2 Θηλυκή | 11-27-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **66** | Ταφ 1/2 Ορειχάλκινο | 11-28-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **67** | Ταφ 3/4 Ορειχάλκινο | 11-28-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **68** | Ταφ Ορειχάλκινο 1' | 11-28-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **69** | Ταφ Ορειχάλκινο 2' | 11-28-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **70** | Κολάρο εξάρτημα παροχής πολ/νιο85/135 | 11-08-000 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **71** | Κολάρο - Κλέφτης 1/2΄΄ | 11-08-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **72** | Κολάρο - Κλέφτης 3/4΄΄ | 11-08-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **73** | Κολάρο – Κλέφτης 1 1/4’’ | 11-08-060 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **74** | Κολάρο - Κλέφτης 1+1/2΄΄ | 11-08-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **75** | Κολάρο Φ110χ2’4 Βίδες μπλε | 11-08-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **76** | Ορειχάλκινο Ρακόρ ½’ | 11-17-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **77** | Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4' | 11-17-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **78** | Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4' αρσενικό - θηλυκό | 11-17-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **79** | Ορειχάλκινο Ρακόρ 1' αρσενικό - θηλυκό | 11-17-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **80** | Ορειχάλκινο Ρακόρ 2'' | 11-17-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **81** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ16 Διπλό Μηχ. Μονόσ. | 11-17-013 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **82** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Αρσενικό | 11-17-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **83** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Θηλυκό | 11-17-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **84** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18\*2 Διπλό | 11-17-016 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **85** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18\*2,5 Διπλό | 11-17-017 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **86** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18Χ1/2Χ2'' Αρσενικό | 11-17-018 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| **87** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18Χ1/2Χ2'' Θηλυκό | 11-17-019 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **88** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18\*1/2Χ2,5 Αρσενικό | 11-17-020 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **89** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ18\*1/2Χ2,5 Θηλυκό | 11-17-021 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **90** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*1/2 Αρσενικό | 11-17-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 800 |  |  |  |
| **91** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*1/2 Θηλυκό | 11-17-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| **92** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*3/4 Αρσενικό | 11-17-028 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 500 |  |  |  |
| **93** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22\*3/4 Θηλυκό | 11-17-029 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **94** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 22 Διπλό | 11-17-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| **95** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28\*28 Διπλό | 11-17-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **96** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28/1 Αρσενικό | 11-17-034 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **97** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης 28/1 Θηλικό | 11-17-035 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **98** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1/2χ21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-048 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **99** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1/2χ21 Θηλικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-049 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **100** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 1χ34 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-050 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **101** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχν. Σύσφιξης 3/4χ27 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-051 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **102** | Σύνδεσμος χαλκ. I 1/2 3/4ρακόρ χ1/2’’ | 11-23-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **103** | Σύνδεσμος χαλκ. IΙ 1/2 2 ρακόρ 3/4 | 11-23-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |  |
| **104** | Σύνδεσμος Χαλκως. Ι 1χ1/2 ρακόρ 1’’χ1/2’’ | 11-23-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **105** | Σύνδεσμος Χαλκως. Ι 1χ3/4 ρακόρ 1’’χ3/4’’ | 11-23-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **106** | Σύνδεσμος3/4 2 ρακόρ 1’’ | 11-23-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **107** | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 18\*1/2 Αρσενικό Β.Τ. | 11-23-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **108** | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. 18\*1/2 Θηλυκό Β.Τ. | 11-23-011 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **109** | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. Φ22χ1/2 Αρσενικό | 11-23-013 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **110** | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. Φ22χ3/4 Αρσενικό | 11-23-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **111** | Σύνδεσμος Ι Μ.Δ. Φ22χ3/4 Θηλυκό | 11-23-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **112** | Σύμδεσμος Μεταβ. Ηλεκ/φας Φ32χ1 Αρσενικό | 11-23-018 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **113** | Ορειχάλκινος Σταυρός 1/2’’ | 11-21-007 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **114** | Ορειχάλκινος Σταυρός 1’’ | 11-21-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **115** | Ορειχάλκινος Σταυρός 3/4’’ | 11-21-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ PE-PVC** |   |   |   |   |  |   |  |
| **116** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20\*20 Διπλό | 11-17-022 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **117** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20\*1/2 Αρσενικό | 11-17-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **118** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ20\*1/2 Θηλυκό | 11-17-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| **119** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25\*25 Διπλό | 11-17-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **120** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25\*3/4 Αρσενικό | 11-17-031 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **121** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 25\*3/4 Θηλυκό | 11-17-032 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **122** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 32 Διπλό | 11-17-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **123** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 32 \* 1 Αρσενικό | 11-17-037 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **124** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 32 \* 1 Θηλικό | 11-17-038 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **125** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ40Χ40 Διπλό | 11-17-039 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **126** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 40Χ1+1/4 Αρσενικό | 11-17-040 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **127** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ 40Χ1+1/4 Θηλικό | 11-17-041 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **128** | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχ. Σύσφιξης Φ63χ63 Διπλό | 11-17-045 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **129** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 32-37/76 | 11-18-000 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 80 |  |  |  |
| **130** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , Φ80 98/108/150 | 11-18-002 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **131** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 190/210-400 | 11-18-007 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **132** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 215/235-400 | 11-18-008 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| **133** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60-70/300 με τρις βίδες | 11-18-014 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **134** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 70-80χ250 | 11-18-016 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **135** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 75-85/300 με τρις βίδες | 11-18-017 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **136** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , με δύο αρμούς 85 - 105 / Μήκος 300 mm με τρις Βίδες FS20 | 11-18-022 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 250 |  |  |  |
| **137** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 95-115/300 με τρις βίδες | 11-18-023 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 120 |  |  |  |
| **138** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης , με δύο αρμούς 98 - 108 / Μήκος 200 mm με 3 Βίδες FS10 | 11-18-025 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **139** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , ολικής επικάλυψης 98/108/250 | 11-18-026 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **140** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής115-135/300 με τρις βίδες FS20 | 11-18-030 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **141** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής135-155/300 με τρις βίδες FS20 | 11-18-032 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **142** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης,με ένα αρμό, 155-175/ Μήκος 300mm Ή 159-180/ Μήκος 300mm | 11-18-033 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **143** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής190-210/300 | 11-18-039 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **144** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 295-315/300 | 11-18-040 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **145** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 215-235/350 | 11-18-041 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **146** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 235-255χ350 | 11-18-042 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **147** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 98-108X300 | 11-18-047 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **148** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 48-51/150 | 11-18-051 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **149** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 295-315/400 | 11-18-053 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **150** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 175/195/300 | 11-18-058 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **151** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 67-77/150 | 11-18-061 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| **152** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 295-315/300\*1+1/2 ΠΑΡΟΧΉΣ | 11-18-063 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **153** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390/410/400 | 11-18-066 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **154** | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 38/42/150 | 11-18-067 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **155** | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, ολικής επικάλυψης, 180-200/300 | 11-18-006 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α** |  |  |  |  |  |  |  |
| **156** | Ηλεκτρομούφα Φ 32/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **157** | Ηλεκτρομούφα Φ 40/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **158** | Ηλεκτρομούφα Φ 50/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **159** | Ηλεκτρομούφα Φ 90/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-018 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **160** | Ηλεκτρομούφα Φ 125/16 ΑΤΜ MRS 100 | 11-15-019 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **161** | Ηλεκτρομούφα Φ 140/16 ΑΤΜ ΡΕ 100 | 11-15-020 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **162** | Ηλεκτρογωνιά Φ32/45 MRS | 11-03-042 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **163** | Ηλεκτρογωνιά Φ32-90 MRS | 11-03-043 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **164** | Ηλεκτρογωνιά Φ40/45 MRS 100 | 11-03-044 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| **165** | Ηλεκτρογωνιά Φ40/90 MRS 100 | 11-03-045 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **166** | Ηλεκτρογωνιά Φ50/45 MRS | 11-03-046 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **167** | Ηλεκτρογωνιά Φ50/90 MRS | 11-03-047 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **168** | Ηλεκτρογωνιά Φ63/45 E.A. MRS | 11-03-048 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **169** | Ηλεκτρογωνιά Φ63/45 MRS 100 | 11-03-049 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **170** | Ηλεκτρογωνιά Φ63/90 MRS 100 | 11-03-050 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **171** | Ηλεκτρογωνιά Φ90/45 E.A. MRS | 11-03-055 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| **172** | Ηλεκτρογωνιά Φ90/90 E.A. MRS | 11-03-056 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **173** | Ηλεκτρογωνιά Φ90/45 MRS 100 | 11-03-057 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **174** | Ηλεκτρογωνιά Φ90/90 MRS 100 | 11-03-058 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **175** | Ηλεκτρογωνιά Φ110/45 MRS 100 | 11-03-059 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **176** | Ηλεκτρογωνιά Φ110/90 MRS 100 | 11-03-060 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **177** | Ηλεκτρογωνιά Φ160/45 MRS | 11-03-071 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **178** | Ηλεκτρογωνιά Φ160/90 MRS | 11-03-072 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **179** | Ηλεκτρογωνιά Φ200-45 MRS | 11-03-079 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **180** | Ηλεκτρογωνιά Φ200-90 MRS | 11-03-080 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **181** | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ110\*90 ΡΕ100 | 11-24-085 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **182** | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ125\*90 | 11-24-086 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **183** | Συστολή Ε.Α ΡΕ100 Φ160\*110 | 11-24-091 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **184** | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ75Χ63 MRS 100 | 11-24-096 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| **185** | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ90Χ63 MRS 100 | 11-24-098 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **186** | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ75Χ63 Ε.Α. | 11-24-112 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **187** | Συστολή ηλεκτρομούφας Φ90Χ75 MRS 100 | 11-24-116 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **188** | Συστολή Φ140χ90 Ε.Α. ΡΕ 100 | 11-24-124 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **189** | Ταφ ηλεκτρομούφας Φ160 MRS | 11-28-039 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| **190** | ΤΑΦ 2ηλεκτρομούφες συστ. Φ 90Χ63 MRS 100 | 11-28-051 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **191** | Ηλεκτρογωνιά Φ110/90 E.A. MRS | 11-03-109 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **192** | Ηλεκτρογωνιά Φ110/45 E.A. MRS 100 | 11-03-110 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 7 |  |  |  |
| **193** | Γωνία Γόνατο Φ80 Μαντ.Πυροστομίου | 11-03-104 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **194** | ΤΑΦ Φ140 Ε.Α. ΡΕ 100 | 11-28-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **195** | ΤΑΦ 3ΦΛ. Φ100χ100 χυτ. | 11-28-103 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **196** | Τάπα Φ63 ΡΕ 100 Ε.Α. | 11-27-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **197** | Ταπα Ε.Α. Φ90 ΜRS 100 | 11-27-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **198** | Τάπα Φ110 Ηλεκτ/μουφα ΡΕ 100 | 11-27-037 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **199** | Τάπα Φ160 Ηλεκτ/μουφα ΡΕ 100 | 11-27-047 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **200** | Λαιμός Φ63 | 11-32-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **201** | Λαιμός Φ75 | 11-32-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **202** | Λαιμός Φ90 | 11-32-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **203** | Λαιμός Φ110 | 11-32-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **204** | Λαιμός Φ160 | 11-32-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **205** | Λαιμός Φ200 | 11-32-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **206** | Λαιμός Φ225 | 11-32-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **207** | Λαιμός Φ140 | 11-32-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| **208** | Σύνδεσμος μετ/κος Φ63X2" Αρσενικό Ε.Α. | 11-23-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **209** | Σύνδεσμος μετ/κος Φ63X2" Θηλυκό Ε.Α. | 11-23-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **210** | Σύνδεσμος Ι 28χ1 Αρσενικό Μετ. Με. Δακτ. | 11-23-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **211** | Σύνδεσμος Μονός 15χ1/2 Αρσενικό Μετ. Δακτ. | 11-23-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **212** | Ενωτικό θηλ. Φ63 | 11-05-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **213** | Ενωτικό θηλ. Φ90 | 11-05-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **214** | Τάπα από Μαντέμι Φ63 Θηλυκή | 11-27-029 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **215** | Γαλβανισμένος μαστός 1+1/4 | 11-13-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **216** | Γαλβανισμένος μαστός 2" | 11-13-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **217** | Γαλβανισμένος μαστός 2+1/2 | 11-13-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **218** | Γαλβανισμένη μούφα 1/2'' | 11-15-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **219** | Σύνδεσμος Συσφ. Αρς. Γαλβανιζέ 1,1/4’’ | 11-23-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **220** | Σύνδεσμος Συσφ. Αρς. Γαλβανιζέ 1,1/2’’ | 11-23-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **221** | Σύνδεσμος Συσφ.γαλβ. 2΄΄ Αρσενικό Μ.Δ. | 11-23-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **222** | Γαλβανισμένη Συστολή 3/4\*1/2 Αμερικής | 11-24-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **223** | Γαλβανισμένη Συστολή 1\*3/4 Αμερικής | 11-24-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **224** | Γαλβανισμένη Συστολή 1\*1/2 Αμερικής | 11-24-025 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **225** | Γαλβανισμένη Συστολή 2+1/2\*1+1/4 Αμερικής | 11-24-069 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **226** | Γαλβανισμένη Συστολή 2+1/2χ1 Αμερικής | 11-24-113 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **227** | Γαλβανισμένη Συστολή 2+1/2χ3/4 Αμερικής | 11-24-115 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 115 |  |  |  |
| **228** | Γαλβανισμένη Συστολή 3’’χ2 Αμερικής | 11-24-123 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **229** | Γαλβανισμένη Τάπα 1/2 θηλυκή | 11-27-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **230** | Γαλβανισμένη Τάπα 1/2 Αρσενική | 11-27-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **231** | Γαλβανισμέμη Τάπα 1΄΄ Θηλυκή | 11-27-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **232** | Γαλβανισμένη Τάπα 2+1/2 Αρσενική | 11-27-019 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
| **233** | Γαλβανισμένη Τάπα 2+1/2 Θηλυκή | 11-27-020 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **234** | Γαλβανισμένη Γωνία 1/2 Ιαπωνίας | 11-03-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **235** | Γαλβανισμένη Γωνία 1/2 Μ.Ε.Β | 11-03-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| **236** | Γαλβανισμένο Ταφ 1/2 | 11-28-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **237** | Γαλβανισμένο Ταφ 3/4 | 11-28-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **238** | Γαλβανισμένο Ταφ 2’’ | 11-28-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **239** | Γαλβανισμένο Ταφ 2+1/2 | 11-28-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ - ΒΙΔΕΣ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **240** | Στήριγμα με λάστιχο 1/2 ΄' | 11-22-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **241** | Στήριγμα με λάστιχο 3/4 '' | 11-22-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **242** | Στήριγμα με λάστιχο 1 ΄' | 11-22-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |  |
| **243** | Στήριγμα με Λάστιχο 2 '' | 11-22-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **244** | Ντιζοστρίφωνο Μ8 10εκ. | 11-22-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **245** | Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ Μ16Χ70 | 11-99-000 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |  |
| **246** | Βίδες - Περικόχλια γαλβανιζέ 16Χ80 | 11-99-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΑ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **247** | Φλάντζα Λαστ. Φ80 | 11-31-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **248** | Φλάντζα Λαστ. Φ100 | 11-31-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **249** | Φλάντζα Λαστ. Φ60 | 11-31-040 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **250** | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ63 | 11-31-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **251** | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ90 | 11-31-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **252** | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ110 | 11-31-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **253** | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ140 | 11-31-051 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **254** | Φλάντζα τυφλή Φ200 | 11-31-028 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **255** | Φλάντζα τυφλή Φ60 | 11-31-033 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΑΡΑ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **256** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 1'' | 11-08-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |
| **257** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 2'' | 11-08-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **258** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ1'' | 11-08-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |  |
| **259** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ2'' | 11-08-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **260** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110Χ1'' | 11-08-017 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |  |
| **261** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) -εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ125Χ1'' | 11-08-018 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |  |
| **262** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ140Χ1'' | 11-08-020 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **263** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ140Χ2'' | 11-08-021 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **264** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160Χ1'' | 11-08-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **265** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160Χ2'' | 11-08-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **266** | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, 4 βίδες (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ200Χ2'' | 11-08-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |  |
| **267** | Κολάρο Φλαντζοτό Φ160χ80 | 11-08-056 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
| **268** | Κολάρο Φλαντζοτό Φ110χ80 φλ. | 11-08-059 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  |  **ΣΥΝΟΛΟ**  |  |
|  | **ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **269** | Σέλλα Παροχής ειδική κατασκευή διαστ. 85/135Χ1/2΄΄ | 11-08-041 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ** |   |   |   |   |  |   |  |
| **270** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 8παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 38 |  |  |  |
| **271** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 4παροχων (3/4)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |  |
| **272** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 6παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **273** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 4παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **274** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 10παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **275** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 5παροχων (3/4)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-007 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| **276** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 5παροχων (1/2)'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |  |
| **277** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 4παροχων (1/2)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **278** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 6παροχων (1/2)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **279** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 3παροχων (1/2)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 25 |  |  |  |
| **280** | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 12παροχων (1/2)'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-011 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO PVC** |  |  |  |  |  |  |  |
| **281** | Μανσον από PVC Φ63/16 ΑΤΜ | 11-12-002 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **282** | Μανσον από PVC Φ90/16 ΑΤΜ | 11-12-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **283** | Μανσον από PVC Φ110/16 ΑΤΜ | 11-12-007 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 100 |  |  |  |
| **284** | Μανσον από PVC Φ125/16 ΑΤΜ | 11-12-008 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 20 |  |  |  |
| **285** | Μανσον από PVC Φ140/16 ΑΤΜ | 11-12-009 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **286** | Μανσον από PVC Φ160/16 ΑΤΜ | 11-12-010 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 30 |  |  |  |
| **287** | Μανσον από PVC Φ200/16 ΑΤΜ | 11-12-012 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 16 |  |  |  |
| **288** | Μανσον από PVC Φ225/16 ΑΤΜ | 11-12-014 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |  |
| **289** | Μανσον από PVC Φ315/16 ΑΤΜ | 11-12-017 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **290** | Καμπύλη Φ63/45 PVC 16 ΑΤΜ | 11-07-003 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 3 |  |  |  |
| **291** | Καμπύλη Φ90/90 PVC 16 ΑΤΜ | 11-07-010 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 5 |  |  |  |
| **292** | Καμπύλη Φ90/45 PVC 16 ΑΤΜ | 11-07-011 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **293** | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 22\*3 16 ΑΤΜ. | 11-11-001 | 44115210-4 | Μ | 1500 |  |  |  |
| **294** | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 18\*2,50 16 ΑΤΜ. | 11-11-003 | 44115210-4 | Μ | 1000 |  |  |  |
| **295** | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 16\*2 16 ΑΤΜ. | 11-11-004 | 44115210-4 | Μ | 400 |  |  |  |
| **296** | Σωλήνες ύδρευσης πολυαιθυλένιου Φ 28\*3 16 ΑΤΜ. | 11-11-005 | 44115210-4 | Μ | 1000 |  |  |  |
| **297** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 20-16 ΑΤΜ ΜRS 100 Μαύρο | 11-26-001 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |  |
| **298** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 25-16 ΑΤΜ ΜRS 100 Μαύρο | 11-26-002 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |  |
| **299** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 32-16 ΑΤΜ ΜRS 100 Μαύρο | 11-26-004 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |  |
| **300** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 40/16 Μαύρο | 11-26-006 | 44115210-4 | Μ | 300 |  |  |  |
| **301** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 63-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-010 | 44115210-4 | Μ | 30 |  |  |  |
| **302** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 75-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-018 | 44115210-4 | Μ | 24 |  |  |  |
| **303** | Σωλήνες ύδρευσης Φ 90-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-024 | 44115210-4 | Μ | 36 |  |  |  |
| **304** | Σωλήνες ύδρευσης Φ110-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-030 | 44115210-4 | Μ | 30 |  |  |  |
| **305** | Σωλήνες ύδρευσης Φ140-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-043 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |  |
| **306** | Σωλήνες ύδρευσης Φ160-16 ΑΤΜ PVC | 11-26-050 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |  |
| **307** | Σωλήνες ύδρευσης Φ200/16 ΑΤΜ PVC | 11-26-055 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |  |
| **308** | Σωλήνες ύδρευσης Φ225/16 ΑΤΜ PVC | 11-26-061 | 44115210-4 | Μ | 24 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **ΔΙΑΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **309** | Τσιμεντένιο Φρεάτιο υδρομέτρου A15 35x35 | 11-33-002 | 45221230-3 | ΤΕΜ | 40 |  |  |  |
| **310** | Φίλτρο Φ80 | 11-36-001 | 30124150-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **311** | Φίλτρο Φ100 | 11-36-002 | 30124150-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |  |
| **312** | Ταινία Εντοπισμού Παροχών 15 εκ. | 11-99-020 | 44173000-3 | Μ | 3000 |  |  |  |
| **313** | Ταινία Σήμανσης (Κινδύνου) | 11-99-024 | 44173000-3 | Μ | 80 |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  |  |   |   |   |   | **Σύνολο** |   |  |
|  |  |   |   |   |   | **Φ.Π.Α. 24%**  |   |  |
|  |  |   |   |   |   | **Γενικό Σύνολο** |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Χανιά / /**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**\*Η τιμή, του προς προμήθεια υλικού, δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα έχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.**