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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ&ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ&ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.(ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ)-ΤΜΗΜΑ 2»

	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
	

	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	

	Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL
	



Έχοντας λάβει γνώση για την εν λόγω προμήθεια και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται προς συμμετοχή και αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προμήθειας ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	CPV
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε (€)
	ΜΕΡΙΚΗ      ΔΑΠΑΝΗ σε (€)

	 
	1. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Βαλβίδα αντεπιστροφής 1/2"
	11-01-001
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	2
	Βαλβίδα αντεπιστροφής 1"
	11-01-003
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	 
	2. ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3
	Σφαιρικός Κρουνός 1/2"  σπείρωμα θηλυκό- θηλυκό (DN15), Μοχλός  αλουμινίου
	11-02-001
	44115210-4
	ΤΕΜ
	1.650
	
	

	4
	Σφαιρικός Κρουνός 1/2"  σπείρωμα θηλυκό- αρσενικό (DN15), Μοχλός αλουμινίου. (Μέσα έξω βόλτα, M.E.B.)
	11-02-002
	44115210-4
	ΤΕΜ
	500
	
	

	5
	Σφαιρικός Κρουνός με ρακόρ 1/2"
	11-02-003
	44115210-4
	ΤΕΜ
	50
	
	

	6
	Σφαιρικός Κρουνός 3/4"  σπείρωμα θηλυκό- θηλυκό
	11-02-004
	44115210-4
	ΤΕΜ
	450
	
	

	7
	Σφαιρικός Κρουνός 3/4" σπείρωμα θηλυκό- αρσενικό μέσα έξω βόλτα, M.E.B.
	11-02-005
	44115210-4
	ΤΕΜ
	400
	
	

	8
	Σφαιρικός Κρουνός 3/4"  με ρακόρ
	11-02-006
	44115210-4
	ΤΕΜ
	240
	
	

	9
	Σφαιρικός Κρουνός   1’’ θηλυκό - θηλυκό, (DN25), Μοχλός  αλουμινίου 
	11-02-007
	44115210-4
	ΤΕΜ
	300
	
	

	10
	Σφαιρικός Κρουνός   1’’ θηλυκό - αρσενικό, (DN25) ,Μοχλός  αλουμινίου 
	11-02-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	430
	
	

	11
	Σφαιρικός Κρουνός 1" με ρακόρ
	11-02-009
	44115210-4
	ΤΕΜ
	128
	
	

	12
	Σφαιρικός Κρουνός 1 1/4"  με ρακόρ, μοχλός  αλουμινίου 
	11-02-010
	44115210-4
	ΤΕΜ
	20
	
	

	13
	Σφαιρικός Κρουνός 1 1/2" Μοχλός  αλουμινίου 
	11-02-012
	44115210-4
	ΤΕΜ
	12
	
	

	14
	Σφαιρικός Κρουνός 2" Μοχλός  αλουμινίου 
	11-02-014
	44115210-4
	ΤΕΜ
	28
	
	

	15
	Σφαιρικός Κρουνός 2 1/2" 
	11-02-015
	44115210-4
	ΤΕΜ
	5
	
	

	 
	3. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	 
	 
	 
	
	 
	 

	16
	Ορειχάλκινη Γωνιά 1/2"
	11-03-003
	44115210-4
	ΤΕΜ
	210
	
	

	17
	Ορειχάλκινη Γωνία 3/4"
	11-03-007
	44115210-4
	ΤΕΜ
	80
	
	

	18
	Ορειχάλκινη Γωνιά 1''
	11-03-011
	44115210-4
	ΤΕΜ
	80
	
	

	19
	Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 ''  Μ.Ε.Β. 
	11-03-004
	44115210-4
	ΤΕΜ
	510
	
	

	20
	Ορειχάλκινη Γωνία  3/4" Μ.Ε.Β.
	11-03-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	300
	
	

	21
	Ορειχάλκινη Γωνία 1'' Μ.Ε.Β. 
	11-03-012
	44115210-4
	ΤΕΜ
	350
	
	

	22
	Ορειχάλκινη Γωνία 22Χ1/2" θηλυκό
	11-03-035
	44115210-4
	ΤΕΜ
	150
	
	

	23
	Ορειχάλκινη Γωνία 18Χ1/2"Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ
	11-03-034
	44115210-4
	ΤΕΜ
	270
	
	

	24
	Ορειχάλκινος Μαστός 1/2'' 
	11-13-002
	44115210-4
	ΤΕΜ
	430
	
	

	25
	Ορειχάλκινος Μαστός 3/4'' 
	11-13-004
	44115210-4
	ΤΕΜ
	300
	
	

	26
	Ορειχάλκινος Μαστός 1'' 
	11-13-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	300
	
	

	27
	Ορειχάλκινος Μαστός  2''
	11-13-014
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	28
	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολή 3/4'' Χ 1/2"
	11-13-005
	44115210-4
	ΤΕΜ
	250
	
	

	29
	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 1/2''
	11-13-011
	44115210-4
	ΤΕΜ
	300
	
	

	30
	Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 3/4''
	11-13-012
	44115210-4
	ΤΕΜ
	400
	
	

	31
	Ορειχάλκινη Συστολή  Αμερικής 3/4" Χ 1/2" 
	11-24-003
	44167000-8
	ΤΕΜ
	260
	
	

	32
	Ορειχάλκινη Συστολή  Αμερικής 1" Χ 3/4"  
	11-24-006
	44167000-8
	ΤΕΜ
	400
	
	

	33
	Ορειχάλκινη Συστολή  Αμερικής 1 1/4"  Χ 3/4"  
	11-24-010
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	34
	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/2" Χ 3/4" 
	11-24-022
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	35
	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1" Χ 1/2"  
	11-24-026
	44167000-8
	ΤΕΜ
	350
	
	

	36
	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/2" Χ 1"  
	11-24-038
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	37
	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" Χ 3/4"  
	11-24-046
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	38
	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" Χ 1/2"  
	11-24-050
	44167000-8
	ΤΕΜ
	20
	
	

	39
	Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" Χ 1"  
	11-24-054
	44167000-8
	ΤΕΜ
	20
	
	

	40
	Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας  3/4" Χ 1/2"
	11-24-004
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	41
	Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1" Χ 3/4"
	11-24-008
	44167000-8
	ΤΕΜ
	200
	
	

	42
	Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1" Χ 1/2"   
	11-24-028
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	43
	Μούφα ορειχάλκινη 1/2'' 
	11-15-003
	44115210-4
	ΤΕΜ
	220
	
	

	44
	Μούφα ορειχάλκινη 1’’
	11-15-006
	44115210-4
	ΤΕΜ
	200
	
	

	45
	Μούφα ορειχάλκινη 3/4'' 
	11-15-033
	44115210-4
	ΤΕΜ
	100
	
	

	46
	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1/2"
	11-17-002
	44167000-8
	ΤΕΜ
	20
	
	

	47
	Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4"
	11-17-004
	44167000-8
	ΤΕΜ
	20
	
	

	48
	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1"
	11-17-007
	44167000-8
	ΤΕΜ
	30
	
	

	49
	Ορειχάλκινο Ρακόρ  2''
	11-17-012
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	50
	Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4"  αρσενικό  - θηλυκό
	11-17-005
	44167000-8
	ΤΕΜ
	25
	
	

	51
	Ορειχάλκινο Ρακόρ 1"  αρσενικό  - θηλυκό
	11-17-008
	44167000-8
	ΤΕΜ
	30
	
	

	52
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1/2" Χ 21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα
	11-17-048
	44167000-8
	ΤΕΜ
	100
	
	

	53
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1/2" Χ 21 Θηλυκό για Σιδηροσωλήνα
	11-17-049
	44167000-8
	ΤΕΜ
	70
	
	

	54
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1" Χ 34 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα
	11-17-050
	44167000-8
	ΤΕΜ
	50
	
	

	55
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 3/4" Χ 27 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα
	11-17-051
	44167000-8
	ΤΕΜ
	50
	
	

	56
	Ορειχάλκινο Ρακόρ  Μηχανικής Σύσφιξης  Διπλό Φ16 
	11-17-013
	44167000-8
	ΤΕΜ
	50
	
	

	57
	Ορειχάλκινο Ρακόρ  Φ18Χ18Χ2,5mm
	11-17-017
	44167000-8
	ΤΕΜ
	250
	
	

	58
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20X20
	11-17-022
	44167000-8
	ΤΕΜ
	60
	
	

	59
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22X22
	11-17-025
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	60
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25Χ25
	11-17-030
	44167000-8
	ΤΕΜ
	200
	
	

	61
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ28X28 
	11-17-033
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	62
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32X32
	11-17-036
	44167000-8
	ΤΕΜ
	170
	
	

	63
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ40 
	11-17-039
	44167000-8
	ΤΕΜ
	40
	
	

	64
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ50Χ50
	11-17-042
	44167000-8
	ΤΕΜ
	25
	
	

	65
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Αρσενικό
	11-17-014
	44167000-8
	ΤΕΜ
	200
	
	

	66
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2"Χ2 mm Αρσενικό
	11-17-018
	44167000-8
	ΤΕΜ
	80
	
	

	67
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2"Χ2,5 mm Αρσενικό 
	11-17-020
	44167000-8
	ΤΕΜ
	1.050
	
	

	68
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20Χ1/2" Αρσενικό
	11-17-023
	44167000-8
	ΤΕΜ
	270
	
	

	69
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22Χ1/2" Αρσενικό
	11-17-026
	44167000-8
	ΤΕΜ
	800
	
	

	70
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22Χ3/4" Αρσενικό
	11-17-028
	44167000-8
	ΤΕΜ
	1.000
	
	

	71
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25X3/4" Αρσενικό
	11-17-031
	44167000-8
	ΤΕΜ
	350
	
	

	72
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 28Χ1" Αρσενικό
	11-17-034
	44167000-8
	ΤΕΜ
	860
	
	

	73
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32Χ1" Αρσενικό
	11-17-037
	44167000-8
	ΤΕΜ
	400
	
	

	74
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ1 1/4" Αρσενικό
	11-17-040
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	75
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ50Χ1 1/2" Αρσενικό
	11-17-043
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	76
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ63*2 Αρσενικό
	11-17-046
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	77
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Θηλυκό
	11-17-015
	44167000-8
	ΤΕΜ
	200
	
	

	78
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2Χ2'' Θηλυκό
	11-17-019
	44167000-8
	ΤΕΜ
	100
	
	

	79
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18*1/2Χ2,5 Θηλυκό
	11-17-021
	44167000-8
	ΤΕΜ
	700
	
	

	80
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20*1/2 Θηλυκό
	11-17-024
	44167000-8
	ΤΕΜ
	300
	
	

	81
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22* 1/2 Θηλυκό
	11-17-027
	44167000-8
	ΤΕΜ
	500
	
	

	82
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22* 3/4 Θηλυκό
	11-17-029
	44167000-8
	ΤΕΜ
	450
	
	

	83
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25* 3/4 Θηλυκό
	11-17-032
	44167000-8
	ΤΕΜ
	350
	
	

	84
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 28Χ1" Θηλυκό
	11-17-035
	44167000-8
	ΤΕΜ
	250
	
	

	85
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 32Χ1" Θηλυκό
	11-17-038
	44167000-8
	ΤΕΜ
	96
	
	

	86
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ1 1/4" Θηλυκό
	11-17-041
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	87
	Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ63Χ2" Θηλυκό
	11-17-047
	44167000-8
	ΤΕΜ
	8
	
	

	88
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό  δακτύλιο  22Χ1/2" Θηλυκό
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	89
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 15Χ1/2" Αρσενικό
	11-23-036
	44167000-8
	ΤΕΜ
	100
	
	

	90
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 18Χ1/2" Αρσενικό
	11-23-010
	44167000-8
	ΤΕΜ
	350
	
	

	91
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 18χ1/2" Θηλυκό
	11-23-011
	44167000-8
	ΤΕΜ
	250
	
	

	92
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ1/2" Αρσενικό
	11-23-013
	44167000-8
	ΤΕΜ
	100
	
	

	93
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ3/4" Αρσενικό
	11-23-014
	44167000-8
	ΤΕΜ
	100
	
	

	94
	Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ3/4" Θηλυκό
	11-23-015
	44167000-8
	ΤΕΜ
	100
	
	

	95
	Ορειχάλκινη Τάπα  Θηλυκή 1/2"
	11-27-004
	44167000-8
	ΤΕΜ
	460
	
	

	96
	Ορειχάλκινο Ταφ 1/2"
	11-28-002
	44167000-8
	ΤΕΜ
	250
	
	

	97
	Ορειχάλκινο Ταφ 3/4"
	11-28-004
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	98
	Ορειχάλκινο Ταφ 1"
	11-28-005
	44167000-8
	ΤΕΜ
	220
	
	

	99
	Ορειχάλκινο Ταφ 2"
	11-28-012
	44167000-8
	ΤΕΜ
	12
	
	

	100
	Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης  22 Χ 3/4" θηλυκό Χ 22
	11-28-096
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	101
	Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 28 Χ1'' Θηλυκό Χ 28
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	102
	Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 32 Χ 1" Θηλυκό Χ 32
	11-28-016
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	103
	Ουρά για υδρόμετρα 3/4΄΄ - καθαρό μήκος ουράς περίπου 47mm (πλήρες)
	11-16-003
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	 
	4. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	104
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής 32 - 37 mm μήκος 76mm
	11-18-000
	44167200-0
	ΤΕΜ
	100
	
	

	105
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής ,  98 - 108 mm μήκος 150mm
	11-18-002
	44167200-0
	ΤΕΜ
	25
	
	

	106
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής,  180 - 200 mm μήκος 300mm
	11-18-003
	44167200-0
	ΤΕΜ
	12
	
	

	107
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 190-210 mm  μήκος 400mm
	11-18-007
	44167200-0
	ΤΕΜ
	4
	
	

	108
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 215-235 mm  μήκος 400mm
	11-18-008
	44167200-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	109
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60-70 mm μήκος 300mm με 3 βίδες
	11-18-014
	44167200-0
	ΤΕΜ
	310
	
	

	110
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 75-85 mm μήκος 300mm με 3 βίδες
	11-18-017
	44167200-0
	ΤΕΜ
	10
	
	

	111
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , δύο αρμοί  85 - 105 mm μήκος 300mm 3 βίδες
	11-18-022
	44167200-0
	ΤΕΜ
	300
	
	

	112
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , δύο αρμοί 98 - 108 mm  μήκος 200 mm με 2 Βίδες
	11-18-025
	44167200-0
	ΤΕΜ
	30
	
	

	113
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 135 -155mm μήκος 300 με 3 βίδες
	11-18-032
	44167200-0
	ΤΕΜ
	25
	
	

	114
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, με ένα αρμό, 155 -175mm μήκος 300mm ή 159-180 mm  μήκος 300mm
	11-18-033
	44167200-0
	ΤΕΜ
	15
	
	

	115
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 190 - 210mm , μήκος 300 mm
	11-18-039
	44167200-0
	ΤΕΜ
	3
	
	

	116
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής, 295 - 315 mm, μήκος 300 mm
	11-18-040
	44167200-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	117
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής,  215 - 235mm μήκος 350 mm
	11-18-041
	44167200-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	118
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής,  98 - 108mm,  μήκος 300 mm
	11-18-047
	44167200-0
	ΤΕΜ
	40
	
	

	119
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής,  48 - 51 mm μήκος 150mm
	11-18-051
	44167200-0
	ΤΕΜ
	50
	
	

	120
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 295-315 mm, μήκος 400 mm
	11-18-053
	44167200-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	121
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 70-80 mm, μήκος 300 mm
	11-18-054
	44167200-0
	ΤΕΜ
	25
	
	

	122
	Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 67-77 mm μήκος 150mm
	11-18-061
	44167200-0
	ΤΕΜ
	20
	
	

	123
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390 - 410 mm, μήκος 400 mm
	11-18-066
	44167200-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	124
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 38 - 42 mm, μήκος 150 mm
	11-18-067
	44167200-0
	ΤΕΜ
	50
	
	

	125
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 32 - 37 mm , μήκος 150mm
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
	44167200-0
	ΤΕΜ
	50
	
	

	126
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 95 - 115 mm , μήκος 300mm 3 βίδες
	11-18-023
	44167200-0
	ΤΕΜ
	20
	
	

	127
	Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390 - 410 mm , μήκος 600mm
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
	44167200-0
	ΤΕΜ
	18
	
	

	 
	5. ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α  PE100 (MRS 10)
	 
	 
	 
	
	 
	 

	128
	Ηλεκτρομούφα Φ 40 
	11-15-014
	44115210-4
	ΤΕΜ
	40
	
	

	129
	Ηλεκτρομούφα Φ 50
	11-15-015
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	130
	Ηλεκρομούφα Φ63
	11-15-016
	44115210-4
	ΤΕΜ
	70
	
	

	131
	Ηλεκρομούφα Φ75
	11-15-017
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	132
	Ηλεκτρομούφα Φ 90
	11-15-018
	44115210-4
	ΤΕΜ
	120
	
	

	133
	Ηλεκτρομούφα Φ 140
	11-15-020
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	134
	Ηλεκτρομούφα Φ 400
	11-15-029
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	135
	Ηλεκτρογωνιά Φ63,  γωνίας 45°
	11-03-049
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	136
	Ηλεκτρογωνιά Φ63  γωνίας 90°
	11-03-050
	44115210-4
	ΤΕΜ
	20
	
	

	137
	Ηλεκτρογωνιά Φ90  γωνίας 45°
	11-03-057
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	138
	Ηλεκτρογωνιά Φ90  γωνίας 90°
	11-03-058
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	139
	Ηλεκτρογωνιά Φ140   γωνίας 45°
	11-03-067
	44115210-4
	ΤΕΜ
	4
	
	

	140
	Ηλεκτρογωνιά Φ160   γωνίας 45°
	11-03-071
	44115210-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	141
	Ηλεκτρογωνιά Φ63   γωνίας 45°  με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-048
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	142
	Ηλεκτρογωνιά Φ90   γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-055
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	143
	Ηλεκτρογωνιά Φ90  γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-056
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	144
	Ηλεκτρογωνιά Φ110   γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-109
	44115210-4
	ΤΕΜ
	4
	
	

	145
	Ηλεκτρογωνιά Φ110   γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-110
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	146
	Ηλεκτρογωνιά Φ160   γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-069
	44115210-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	147
	Ηλεκτρογωνιά Φ160   γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα
	11-03-070
	44115210-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	148
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ40 Χ Φ32
	11-24-080
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	149
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ63 Χ Φ40
	11-24-081
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	150
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ110 Χ Φ63
	11-24-083
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	151
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ110 Χ Φ90
	11-24-085
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	152
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ75 Χ Φ63
	11-24-096
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	153
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ90 Χ Φ63
	11-24-098
	44115210-4
	ΤΕΜ
	16
	
	

	154
	Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)  Φ90 Χ Φ75
	11-24-116
	44115210-4
	ΤΕΜ
	5
	
	

	155
	Συστολή Φ160  Χ Φ90 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-24-121
	44115210-4
	ΤΕΜ
	3
	
	

	156
	Συστολή Φ90  Χ Φ63 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-24-125
	44167200-0
	ΤΕΜ
	6
	
	

	157
	Συστολή Φ110  Χ Φ63 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-24-129
	44167200-0
	ΤΕΜ
	6
	
	

	158
	Ταφ ηλεκτρομούφας  Φ63
	11-28-027
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	159
	Ταφ ηλεκτρομούφας  Φ75
	11-28-029
	44167000-8
	ΤΕΜ
	4
	
	

	160
	Ταφ 2 ηλεκτρομούφες Φ90
	11-28-031
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	161
	Ταφ  Φ110 ηλεκτρομούφας 
	11-28-033
	44167000-8
	ΤΕΜ
	6
	
	

	162
	Ταφ 3 ηλεκτρομούφες Φ90
	11-28-052
	44167000-8
	ΤΕΜ
	4
	
	

	163
	Ταφ 2 ηλεκτρομούφες Συστ. Φ90Χ63
	11-28-051
	44167000-8
	ΤΕΜ
	4
	
	

	164
	Ταφ  ηλεκτρομούφες Συστ. Φ110x63
	11-28-053
	44167000-8
	ΤΕΜ
	2
	
	

	165
	Ταφ  Φ63 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-28-026
	44167000-8
	ΤΕΜ
	6
	
	

	166
	Ταφ  Φ90 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-28-030
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	167
	Ταφ  Φ110 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-28-032
	44167000-8
	ΤΕΜ
	4
	
	

	168
	Ταπα Φ90  ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion)
	11-27-034
	44167000-8
	ΤΕΜ
	40
	
	

	169
	Ταπα Φ40 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-27-023
	44167000-8
	ΤΕΜ
	8
	
	

	170
	Ταπα Φ50 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-27-025
	44167000-8
	ΤΕΜ
	8
	
	

	171
	Ταπα Φ63 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-27-027
	44167000-8
	ΤΕΜ
	30
	
	

	172
	Ταπα Φ75 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-27-030
	44167000-8
	ΤΕΜ
	8
	
	

	173
	Ταπα Φ90 με Ελεύθερα Άκρα 
	11-27-033
	44167000-8
	ΤΕΜ
	50
	
	

	174
	Λαιμός Φ90
	11-32-005
	44115210-4
	ΤΕΜ
	50
	
	

	175
	Λαιμός Φ160
	11-32-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	176
	Σύνδεσμος μεταβατικός Φ63 X 2" Αρσενικό με Ελεύθερα Άκρα 
	11-23-024
	44167000-8
	ΤΕΜ
	30
	
	

	 
	6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	177
	Ενωτικό θηλυκό  Φ110
	11-05-010
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	178
	Ενωτικό θηλυκό  Φ160
	11-05-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	179
	Ταφ Φ90 Χ 80 φλάντζα Χ Φ90 μαντεμενιο
	11-28-075
	44115210-4
	ΤΕΜ
	4
	
	

	180
	Ταφ Φ110Χ 80 φλάντζα  Χ Φ110
	11-28-079
	44115210-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	181
	Ταφ   Φ 80 Χ 80 Χ 80     και τα 3 άκρα με φλάντζα
	11-28-102
	44115210-4
	ΤΕΜ
	3
	
	

	 
	7. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
	 
	 
	 
	
	 
	 

	182
	Γαλβανισμένος μαστός  1 1/4"
	11-13-009
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	183
	Γαλβανισμένος μαστός  1 1/2"
	11-13-010
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	184
	Γαλβανισμένος μαστός  2"
	11-13-013
	44115210-4
	ΤΕΜ
	20
	
	

	185
	Γαλβανισμένος μαστός 2 1/2"
	11-13-015
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	186
	Γαλβανισμένη σταυρός  2"
	11-21-004
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	187
	Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/4"  Χ 1"  Αμερικής
	11-24-019
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	188
	Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/2 " Χ 3/4"  Αμερικής
	11-24-021
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	189
	Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/2"  Χ 1"   Αμερικής
	11-24-037
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	190
	Γαλβανισμένη Συστολή 2" Χ 3/4"  Αμερικής
	11-24-045
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	191
	Γαλβανισμένη Συστολή 2" Χ 1" Αμερικής
	11-24-053
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	192
	Γαλβανισμένη Συστολή 2" Χ 1 1/4"  Αμερικής
	11-24-057
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	193
	Γαλβανισμένη Τάπα 1/2" Αρσενική
	11-27-002
	44115210-4
	ΤΕΜ
	210
	
	

	194
	Γαλβανισμένη Τάπα 3/4"  Αρσενική
	11-27-005
	44115210-4
	ΤΕΜ
	150
	
	

	195
	Γαλβανισμένη Τάπα 1’’ Αρσενική
	11-27-009
	44115210-4
	ΤΕΜ
	150
	
	

	196
	Γαλβανισμένη Τάπα 1 1/2"   Αρσενική
	11-27-015
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	197
	Γαλβανισμένη Τάπα 1 1/4"  Αρσενική
	11-27-013
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	198
	Γαλβανισμένη Τάπα 2" Αρσενική
	11-27-017
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	199
	Γαλβανισμένη Τάπα 2 1/2" Αρσενική
	11-27-019
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	200
	Γαλβανισμένη Τάπα 1/2"  Θηλυκή
	11-27-001
	44115210-4
	ΤΕΜ
	80
	
	

	201
	Γαλβανισμένη Τάπα 3/4"  Θηλυκή
	11-27-006
	44115210-4
	ΤΕΜ
	80
	
	

	202
	Γαλβανισμέμη Τάπα 1΄΄  Θηλυκή
	11-27-010
	44115210-4
	ΤΕΜ
	60
	
	

	203
	Γαλβανισμένη Γωνιά 2"  Μέσα Εξω Βόλτα
	11-03-022
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	204
	Γαλβανισμένο Ταφ 1/2" 
	11-28-001
	44115210-4
	ΤΕΜ
	50
	
	

	205
	 Γαλβανισμένο Ταφ 2’’
	11-28-011
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	206
	 Γαλβανισμένο Ταφ 2 1/2"
	11-28-013
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	 
	8. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ – ΒΙΔΕΣ 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	207
	Στήριγμα με λάστιχο ½»
	11-22-001
	44167000-8
	ΤΕΜ
	300
	
	

	208
	Στήριγμα με λάστιχο ¾»
	11-22-002
	44167000-8
	ΤΕΜ
	200
	
	

	209
	Στήριγμα με λάστιχο 1»
	11-22-003
	44167000-8
	ΤΕΜ
	150
	
	

	210
	Στήριγμα με Λάστιχο 2’’
	11-22-005
	44167000-8
	ΤΕΜ
	500
	
	

	211
	Ντιζοστρίφωνο Μ8  10 εκατοστά .
	11-22-009
	44167000-8
	ΤΕΜ
	1.300
	
	

	212
	Βίδες – Περικόχλια γαλβανιζέ Μ16 Χ 70mm
	11-99-000
	44115210-4
	ΤΕΜ
	500
	
	

	213
	Βίδες – Περικόχλια γαλβανιζέ M16 Χ 80mm
	11-99-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	200
	
	

	 
	9. ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΑ 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	214
	Φλάντζα Λαστ. Φ80
	11-31-010
	44115210-4
	ΤΕΜ
	50
	
	

	215
	Φλάντζα Λαστ. Φ60
	11-31-040
	44115210-4
	ΤΕΜ
	30
	
	

	 
	10. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ
	 
	 
	 
	
	 
	 

	216
	Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ63
	11-31-008
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	217
	Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ 63 Χ 2"
	11-31-009
	44115210-4
	ΤΕΜ
	4
	
	

	218
	Φλάντζα  Τόρνου Λαιμού Φ90
	11-31-011
	44115210-4
	ΤΕΜ
	50
	
	

	219
	Φλάντζα  Τυφλή Φ80
	11-31-037
	44115210-4
	ΤΕΜ
	8
	
	

	220
	Φλάντζα  Τόρνου Σπείρωμα Φ80 Χ 3''
	11-31-012
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	221
	Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ110
	11-31-016
	44115210-4
	ΤΕΜ
	20
	
	

	 
	11. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ
	 
	 
	 
	
	 
	 

	222
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  4 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-004
	44167000-8
	ΤΕΜ
	70
	
	

	223
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  5 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-008
	44167000-8
	ΤΕΜ
	25
	
	

	224
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  6 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-002
	44167000-8
	ΤΕΜ
	35
	
	

	225
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  8 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-003
	44167000-8
	ΤΕΜ
	25
	
	

	226
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  10 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-006
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	227
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  12 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-011
	44167000-8
	ΤΕΜ
	5
	
	

	228
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2''  14 παροχών 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-016
	44167000-8
	ΤΕΜ
	6
	
	

	229
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2''  16 παροχών 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-015
	44167000-8
	ΤΕΜ
	6
	
	

	230
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2''  18 παροχών 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών
	11-09-013
	44167000-8
	ΤΕΜ
	4
	
	

	231
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  3 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών
	11-09-012
	44167000-8
	ΤΕΜ
	50
	
	

	232
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  4 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών
	11-09-009
	44167000-8
	ΤΕΜ
	30
	
	

	233
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  6 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών
	11-09-010
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	234
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1''  10 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	235
	Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2''  5 παροχών 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών
	11-09-014
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	 
	12.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO PVC  PN16
	
	
	
	
	 
	

	236
	Μανσον  Φ50   
	11-12-001
	44163230-1
	ΤΕΜ
	10
	
	

	237
	Μανσον  Φ63    
	11-12-002
	44163230-1
	ΤΕΜ
	200
	
	

	238
	Μανσον  Φ75    
	11-12-004
	44163230-1
	ΤΕΜ
	20
	
	

	239
	Μανσον  Φ90    
	11-12-005
	44163230-1
	ΤΕΜ
	250
	
	

	240
	Μανσον  Φ140    
	11-12-009
	44163230-1
	ΤΕΜ
	10
	
	

	241
	Μανσον  Φ160    
	11-12-010
	44163230-1
	ΤΕΜ
	12
	
	

	242
	Μανσον  Φ225    
	11-12-014
	44163230-1
	ΤΕΜ
	8
	
	

	243
	Καμπύλη Φ63 γωνίας 45°  
	11-07-003
	44163230-1
	ΤΕΜ
	3
	
	

	244
	Καμπύλη  Φ63/ γωνίας 90°    
	11-07-044
	44163230-1
	ΤΕΜ
	3
	
	

	245
	Καμπύλη Φ90 γωνίας 45°  
	11-07-011
	44163230-1
	ΤΕΜ
	3
	
	

	246
	Καμπύλη Φ110  γωνίας 90°    
	11-07-014
	44163230-1
	ΤΕΜ
	2
	
	

	247
	Καμπύλη Φ110 γωνίας 45°  
	11-07-015
	44163230-1
	ΤΕΜ
	2
	
	

	 
	13. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    PE100 (MRS 10)  & PVC-U PN16
	
	
	
	
	 
	

	248
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου  Φ22 X 3 mm
	11-11-001
	44115210-4
	Μ
	2.700
	
	

	249
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου  Φ18 X 2 mm 
	11-11-002
	44115210-4
	Μ
	200
	
	

	250
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου  Φ18 X 2,50 mm 
	11-11-003
	44115210-4
	Μ
	1.600
	
	

	251
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου  Φ16 X 2,00 mm  
	11-11-004
	44115210-4
	Μ
	500
	
	

	252
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ28 X 3,00 mm  
	11-11-005
	44115210-4
	Μ
	1.700
	
	

	253
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ 32 
	11-26-004
	44115210-4
	Μ
	300
	
	

	254
	 Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ 50 
	11-26-008
	44115210-4
	Μ
	300
	
	

	255
	 Σωλήνας PVC Φ50
	11-26-079
	44115210-4
	Μ
	18
	
	

	256
	 Σωλήνας PVC Φ 63
	11-26-010
	44115210-4
	Μ
	120
	
	

	257
	 Σωλήνας PVC Φ 75
	11-26-018
	44115210-4
	Μ
	24
	
	

	258
	 Σωλήνας PVC Φ 90
	11-26-024
	44115210-4
	Μ
	120
	
	

	259
	 Σωλήνας PVC Φ110
	11-26-030
	44115210-4
	Μ
	48
	
	

	260
	 Σωλήνας PVC Φ140
	11-26-043
	44115210-4
	Μ
	60
	
	

	261
	 Σωλήνας PVC Φ160
	11-26-050
	44115210-4
	Μ
	30
	
	

	262
	 Σωλήνας PVC Φ200
	11-26-055
	44115210-4
	Μ
	18
	
	

	263
	 Σωλήνας PVC Φ225
	11-26-061
	44115210-4
	Μ
	18
	
	

	 
	 14. ΖΙΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ – ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16
	 
	 
	 
	
	 
	 

	264
	Ζιμπό Φ110 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.
	11-06-002
	44115210-4
	ΤΕΜ
	10
	
	

	265
	Ζιμπό Φ90 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.
	11-06-009
	44115210-4
	ΤΕΜ
	20
	
	

	266
	Ζιμπό Φ75 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.
	11-06-028
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	267
	Ζιμπό Φ63 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.
	11-06-054
	44115210-4
	ΤΕΜ
	15
	
	

	268
	Ζιμπό Φ160 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο.
	11-06-068
	44115210-4
	ΤΕΜ
	4
	
	

	269
	Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ90 Χ DN80 ( Ορειχάλκινο δακτύλιο - Φλάντζα)
	11-06-046
	44115210-4
	ΤΕΜ
	18
	
	

	270
	Φλατζοζιμπό εύρους 62-84 ή 62-83 Χ  60 φλάντζα
	11-06-053
	44115210-4
	ΤΕΜ
	4
	
	

	271
	Φλατζοζιμπό εύρους 97-127 Χ  100 φλάντζα
	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
	44115210-4
	ΤΕΜ
	8
	
	

	272
	Βάνα ελαστικής εμφράξεως  Φ80
	11-02-017
	44115210-4
	ΤΕΜ
	16
	
	

	273
	Βάνα ελαστικής εμφράξεως  Φ125
	11-02-019
	44115210-4
	ΤΕΜ
	2
	
	

	274
	Βάνα ελαστικής εμφράξεως  Φ65
	11-02-037
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	275
	Βάνα ελαστικής εμφράξεως  Φ50
	11-02-016
	44115210-4
	ΤΕΜ
	6
	
	

	276
	Βάνα ελαστικής εμφράξεως  Φ100
	11-02-018
	44115210-4
	ΤΕΜ
	8
	
	

	277
	Βάνα ελαστικής εμφράξεως  Φ200
	11-02-021
	44115210-4
	ΤΕΜ
	1
	
	

	 
	15. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΑΡΑ 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	278
	Κολάρο Φ110Χ2' 
	11-08-005
	44167000-8
	ΤΕΜ
	6
	
	

	279
	Κολάρο Φ50Χ3/4' 
	11-08-006
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	280
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή, πλήρης,  (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 1'' 
	11-08-009
	44167000-8
	ΤΕΜ
	285
	
	

	281
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή, πλήρης,   (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 2'' 
	11-08-010
	44167000-8
	ΤΕΜ
	8
	
	

	282
	Κολάρο Φ75Χ1' 
	11-08-012
	44167000-8
	ΤΕΜ
	30
	
	

	283
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης,   (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ1'' 
	11-08-014
	44167000-8
	ΤΕΜ
	386
	
	

	284
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης,   (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ2'' 
	11-08-015
	44167000-8
	ΤΕΜ
	12
	
	

	285
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110Χ1'' 
	11-08-017
	44167000-8
	ΤΕΜ
	120
	
	

	286
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης,  (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ140Χ1'' 
	11-08-020
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	287
	Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης,   (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160Χ1'' 
	11-08-023
	44167000-8
	ΤΕΜ
	20
	
	

	288
	Κολάρο Φ200Χ1' 
	11-08-026
	44167000-8
	ΤΕΜ
	8
	
	

	289
	Κολάρο Φ225Χ1' 
	11-08-027
	44167000-8
	ΤΕΜ
	6
	
	

	 
	16. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ
	 
	 
	 
	
	 
	 

	290
	Κολάρο Εξάρτημα Παροχής πολ/νιο μπλέ 85/135 κομμενο
	11-08-000
	44167000-8
	ΤΕΜ
	50
	
	

	291
	Κολάρο χυτοσ./ΙΝΟΞ 135/165Χ1/2 (ΣΕΛ. ΠΑΡ.)
	11-08-042
	44167000-8
	ΤΕΜ
	15
	
	

	292
	Κολάρο χυτοσ./ΙΝΟΞ 165/195Χ1/2 (ΣΕΛ. ΠΑΡ.)
	11-08-043
	44167000-8
	ΤΕΜ
	10
	
	

	
	17. ΦΙΛΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 
	
	
	
	
	
	

	293
	Φίλτρο Φ80
	11-36-001
	30124150-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	294
	Φίλτρο Φ100
	11-36-002
	30124150-0
	ΤΕΜ
	1
	
	

	295
	Φίλτρο Φ150
	11-36-004
	30124150-0
	ΤΕΜ
	2
	
	

	
	18. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 
	
	
	
	
	
	

	296
	Κρουνός Πυροσ/κος Φ100
	11-10-001
	35111300-8
	ΤΕΜ
	4
	
	

	297
	Κρουνός Πυροσ/κος Φ80
	11-10-005
	35111300-8
	ΤΕΜ
	5
	
	

	
	19. ΜΕΙΩΤΕΣ 
	
	
	
	
	
	

	298
	Μειωτής Πιέσεως Φ80 16ατμ διπλού θαλάμου
	11-14-005
	42931130-1
	ΤΕΜ
	2
	
	

	299
	Μειωτής Πιέσεως Φ150 16ατμ διπλού θαλάμου
	11-14-004
	42931130-1
	ΤΕΜ
	2
	
	

	300
	Μειωτής Πιέσεως Φ80 25ατμ με έμβολο διπλού θαλάμου
	 
	42931130-1
	ΤΕΜ
	1
	
	

	
	20. ΔΙΑΦΟΡΑ 
	
	
	
	
	
	

	301
	Τσιμεντένιο Φρεάτιο υδρομέτρου  A15 60x70
	11-33-003
	45221230-3
	ΤΕΜ
	6
	
	

	302
	Ταινία Εντοπισμού Παροχών 15 εκ.
	11-99-020
	44173000-3
	Μ
	5.000
	
	

	303
	Ταινία Σήμανσης κόκκινο άσπρο (Κινδύνου)   200m 70 mm
	11-99-024
	44173000-3
	ΤΕΜ
	100
	
	

	304
	Ταινία εντοπισμού Δικτύων 30 εκ
	14-13-013
	44173000-3
	Μ
	4.000
	
	

	305
	Ορειχάλκινη Σφαιρική Κάνουλα, Χειρολαβή Αλουμινίου 1/2" με ρακόρ για λαστιχοσωλήνα με φίλτρο. Με εξωτερική μόνο επινικέλωση.
	11-99-004
	44115210-4
	ΤΕΜ
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Σύνολο
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΦΠΑ 24% 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Γενικό Σύνολο
	 



ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …………………………………..
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:……………………………
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