ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ&ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ&ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.(ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ)-ΤΜΗΜΑ 2»

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |  |
| Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ/E-MAIL |  |

Έχοντας λάβει γνώση για την εν λόγω προμήθεια και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται προς συμμετοχή και αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προμήθειας ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ τμήμα 2 | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε (€) | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε (€) |
|  | 1. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Βαλβίδα αντεπιστροφής 1/2" | 11-01-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 2 | Βαλβίδα αντεπιστροφής 1" | 11-01-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
|  | 2. ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Σφαιρικός Κρουνός 1/2" σπείρωμα θηλυκό- θηλυκό (DN15), Μοχλός αλουμινίου | 11-02-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1.650 |  |  |
| 4 | Σφαιρικός Κρουνός 1/2" σπείρωμα θηλυκό- αρσενικό (DN15), Μοχλός αλουμινίου. (Μέσα έξω βόλτα, M.E.B.) | 11-02-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 5 | Σφαιρικός Κρουνός με ρακόρ 1/2" | 11-02-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 6 | Σφαιρικός Κρουνός 3/4" σπείρωμα θηλυκό- θηλυκό | 11-02-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 450 |  |  |
| 7 | Σφαιρικός Κρουνός 3/4" σπείρωμα θηλυκό- αρσενικό μέσα έξω βόλτα, M.E.B. | 11-02-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 8 | Σφαιρικός Κρουνός 3/4" με ρακόρ | 11-02-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 240 |  |  |
| 9 | Σφαιρικός Κρουνός 1’’ θηλυκό - θηλυκό, (DN25), Μοχλός αλουμινίου | 11-02-007 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 10 | Σφαιρικός Κρουνός 1’’ θηλυκό - αρσενικό, (DN25) ,Μοχλός αλουμινίου | 11-02-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 430 |  |  |
| 11 | Σφαιρικός Κρουνός 1" με ρακόρ | 11-02-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 128 |  |  |
| 12 | Σφαιρικός Κρουνός 1 1/4" με ρακόρ, μοχλός αλουμινίου | 11-02-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 13 | Σφαιρικός Κρουνός 1 1/2" Μοχλός αλουμινίου | 11-02-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 14 | Σφαιρικός Κρουνός 2" Μοχλός αλουμινίου | 11-02-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 28 |  |  |
| 15 | Σφαιρικός Κρουνός 2 1/2" | 11-02-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  | 3. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ορειχάλκινη Γωνιά 1/2" | 11-03-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 210 |  |  |
| 17 | Ορειχάλκινη Γωνία 3/4" | 11-03-007 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 18 | Ορειχάλκινη Γωνιά 1'' | 11-03-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 19 | Ορειχάλκινη Γωνία 1/2 '' Μ.Ε.Β. | 11-03-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 510 |  |  |
| 20 | Ορειχάλκινη Γωνία 3/4" Μ.Ε.Β. | 11-03-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 21 | Ορειχάλκινη Γωνία 1'' Μ.Ε.Β. | 11-03-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 22 | Ορειχάλκινη Γωνία 22Χ1/2" θηλυκό | 11-03-035 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 23 | Ορειχάλκινη Γωνία 18Χ1/2"Χ2,5 ΘΗΛΥΚΗ | 11-03-034 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 270 |  |  |
| 24 | Ορειχάλκινος Μαστός 1/2'' | 11-13-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 430 |  |  |
| 25 | Ορειχάλκινος Μαστός 3/4'' | 11-13-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 26 | Ορειχάλκινος Μαστός 1'' | 11-13-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 27 | Ορειχάλκινος Μαστός 2'' | 11-13-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 28 | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολή 3/4'' Χ 1/2" | 11-13-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 29 | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 1/2'' | 11-13-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 30 | Ορειχάλκινος Μαστός Συστολής 1'' Χ 3/4'' | 11-13-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 31 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 3/4" Χ 1/2" | 11-24-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 260 |  |  |
| 32 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1" Χ 3/4" | 11-24-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 33 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/4" Χ 3/4" | 11-24-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 34 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/2" Χ 3/4" | 11-24-022 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 35 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1" Χ 1/2" | 11-24-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 36 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 1 1/2" Χ 1" | 11-24-038 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 37 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" Χ 3/4" | 11-24-046 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 38 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" Χ 1/2" | 11-24-050 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 39 | Ορειχάλκινη Συστολή Αμερικής 2" Χ 1" | 11-24-054 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 40 | Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4" Χ 1/2" | 11-24-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 41 | Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1" Χ 3/4" | 11-24-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 42 | Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1" Χ 1/2" | 11-24-028 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 43 | Μούφα ορειχάλκινη 1/2'' | 11-15-003 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 220 |  |  |
| 44 | Μούφα ορειχάλκινη 1’’ | 11-15-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 45 | Μούφα ορειχάλκινη 3/4'' | 11-15-033 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 46 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 1/2" | 11-17-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 47 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4" | 11-17-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 48 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 1" | 11-17-007 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 49 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 2'' | 11-17-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 50 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 3/4" αρσενικό - θηλυκό | 11-17-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 51 | Ορειχάλκινο Ρακόρ 1" αρσενικό - θηλυκό | 11-17-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 52 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1/2" Χ 21 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-048 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 53 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1/2" Χ 21 Θηλυκό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-049 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 54 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 1" Χ 34 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-050 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 55 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης 3/4" Χ 27 Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα | 11-17-051 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 56 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Διπλό Φ16 | 11-17-013 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 57 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Φ18Χ18Χ2,5mm | 11-17-017 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 58 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20X20 | 11-17-022 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 59 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22X22 | 11-17-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 60 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25Χ25 | 11-17-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 61 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ28X28 | 11-17-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 62 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32X32 | 11-17-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 170 |  |  |
| 63 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ40 | 11-17-039 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 64 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ50Χ50 | 11-17-042 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 65 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Αρσενικό | 11-17-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 66 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2"Χ2 mm Αρσενικό | 11-17-018 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 67 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2"Χ2,5 mm Αρσενικό | 11-17-020 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1.050 |  |  |
| 68 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20Χ1/2" Αρσενικό | 11-17-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 270 |  |  |
| 69 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22Χ1/2" Αρσενικό | 11-17-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 800 |  |  |
| 70 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22Χ3/4" Αρσενικό | 11-17-028 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 71 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25X3/4" Αρσενικό | 11-17-031 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 72 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 28Χ1" Αρσενικό | 11-17-034 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 860 |  |  |
| 73 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32Χ1" Αρσενικό | 11-17-037 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 74 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ1 1/4" Αρσενικό | 11-17-040 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 75 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ50Χ1 1/2" Αρσενικό | 11-17-043 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 76 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ63*2 Αρσενικό | 11-17-046 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 77 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ16Χ1/2 Θηλυκό | 11-17-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 78 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2Χ2'' Θηλυκό | 11-17-019 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 79 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18*1/2Χ2,5 Θηλυκό | 11-17-021 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 700 |  |  |
| 80 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20*1/2 Θηλυκό | 11-17-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 81 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22* 1/2 Θηλυκό | 11-17-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 82 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 22* 3/4 Θηλυκό | 11-17-029 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 450 |  |  |
| 83 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ 25* 3/4 Θηλυκό | 11-17-032 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 84 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 28Χ1" Θηλυκό | 11-17-035 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 85 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης 32Χ1" Θηλυκό | 11-17-038 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 96 |  |  |
| 86 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ40Χ1 1/4" Θηλυκό | 11-17-041 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 87 | Ορειχάλκινο Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ63Χ2" Θηλυκό | 11-17-047 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 88 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ1/2" Θηλυκό | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 89 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 15Χ1/2" Αρσενικό | 11-23-036 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 90 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 18Χ1/2" Αρσενικό | 11-23-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 350 |  |  |
| 91 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 18χ1/2" Θηλυκό | 11-23-011 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 92 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ1/2" Αρσενικό | 11-23-013 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 93 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ3/4" Αρσενικό | 11-23-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 94 | Μονός σύνδεσμος με μεταλλικό δακτύλιο 22Χ3/4" Θηλυκό | 11-23-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 95 | Ορειχάλκινη Τάπα Θηλυκή 1/2" | 11-27-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 460 |  |  |
| 96 | Ορειχάλκινο Ταφ 1/2" | 11-28-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 97 | Ορειχάλκινο Ταφ 3/4" | 11-28-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 98 | Ορειχάλκινο Ταφ 1" | 11-28-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 220 |  |  |
| 99 | Ορειχάλκινο Ταφ 2" | 11-28-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 100 | Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 22 Χ 3/4" θηλυκό Χ 22 | 11-28-096 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 101 | Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 28 Χ1'' Θηλυκό Χ 28 | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 102 | Ορειχάλκινο Ταφ μηχανικής σύσφιξης 32 Χ 1" Θηλυκό Χ 32 | 11-28-016 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 103 | Ουρά για υδρόμετρα 3/4΄΄ - καθαρό μήκος ουράς περίπου 47mm (πλήρες) | 11-16-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
|  | 4. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής 32 - 37 mm μήκος 76mm | 11-18-000 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 105 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 98 - 108 mm μήκος 150mm | 11-18-002 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 106 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής, 180 - 200 mm μήκος 300mm | 11-18-003 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 107 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 190-210 mm μήκος 400mm | 11-18-007 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 108 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 215-235 mm μήκος 400mm | 11-18-008 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 109 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 60-70 mm μήκος 300mm με 3 βίδες | 11-18-014 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 310 |  |  |
| 110 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 75-85 mm μήκος 300mm με 3 βίδες | 11-18-017 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 111 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , δύο αρμοί 85 - 105 mm μήκος 300mm 3 βίδες | 11-18-022 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 112 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , δύο αρμοί 98 - 108 mm μήκος 200 mm με 2 Βίδες | 11-18-025 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 113 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 135 -155mm μήκος 300 με 3 βίδες | 11-18-032 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 114 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, με ένα αρμό, 155 -175mm μήκος 300mm ή 159-180 mm μήκος 300mm | 11-18-033 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 115 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 190 - 210mm , μήκος 300 mm | 11-18-039 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 116 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής, 295 - 315 mm, μήκος 300 mm | 11-18-040 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 117 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 215 - 235mm μήκος 350 mm | 11-18-041 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 118 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 98 - 108mm, μήκος 300 mm | 11-18-047 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 119 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 48 - 51 mm μήκος 150mm | 11-18-051 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 120 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 295-315 mm, μήκος 400 mm | 11-18-053 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 121 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής 70-80 mm, μήκος 300 mm | 11-18-054 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 122 | Ανοξείδωτες Σέλλες Ταχείας Επισκευής, 67-77 mm μήκος 150mm | 11-18-061 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 123 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390 - 410 mm, μήκος 400 mm | 11-18-066 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 124 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 38 - 42 mm, μήκος 150 mm | 11-18-067 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 125 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 32 - 37 mm , μήκος 150mm | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 44167200-0 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 126 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 95 - 115 mm , μήκος 300mm 3 βίδες | 11-18-023 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 127 | Ανοξείδωτες σέλλες ταχείας επισκευής , 390 - 410 mm , μήκος 600mm | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 44167200-0 | ΤΕΜ | 18 |  |  |
|  | 5. ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α PE100 (MRS 10) |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Ηλεκτρομούφα Φ 40 | 11-15-014 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 129 | Ηλεκτρομούφα Φ 50 | 11-15-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 130 | Ηλεκρομούφα Φ63 | 11-15-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 131 | Ηλεκρομούφα Φ75 | 11-15-017 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 132 | Ηλεκτρομούφα Φ 90 | 11-15-018 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 133 | Ηλεκτρομούφα Φ 140 | 11-15-020 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 134 | Ηλεκτρομούφα Φ 400 | 11-15-029 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 135 | Ηλεκτρογωνιά Φ63, γωνίας 45° | 11-03-049 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 136 | Ηλεκτρογωνιά Φ63 γωνίας 90° | 11-03-050 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 137 | Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 45° | 11-03-057 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 138 | Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 90° | 11-03-058 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 139 | Ηλεκτρογωνιά Φ140 γωνίας 45° | 11-03-067 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 140 | Ηλεκτρογωνιά Φ160 γωνίας 45° | 11-03-071 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 141 | Ηλεκτρογωνιά Φ63 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-048 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 142 | Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-055 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 143 | Ηλεκτρογωνιά Φ90 γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-056 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 144 | Ηλεκτρογωνιά Φ110 γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-109 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 145 | Ηλεκτρογωνιά Φ110 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-110 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 146 | Ηλεκτρογωνιά Φ160 γωνίας 45° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-069 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 147 | Ηλεκτρογωνιά Φ160 γωνίας 90° με Ελεύθερα Άκρα | 11-03-070 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 148 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ40 Χ Φ32 | 11-24-080 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 149 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ63 Χ Φ40 | 11-24-081 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 150 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ110 Χ Φ63 | 11-24-083 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 151 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ110 Χ Φ90 | 11-24-085 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 152 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ75 Χ Φ63 | 11-24-096 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 153 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ90 Χ Φ63 | 11-24-098 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 16 |  |  |
| 154 | Συστολή ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) Φ90 Χ Φ75 | 11-24-116 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 155 | Συστολή Φ160 Χ Φ90 με Ελεύθερα Άκρα | 11-24-121 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 156 | Συστολή Φ90 Χ Φ63 με Ελεύθερα Άκρα | 11-24-125 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 157 | Συστολή Φ110 Χ Φ63 με Ελεύθερα Άκρα | 11-24-129 | 44167200-0 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 158 | Ταφ ηλεκτρομούφας Φ63 | 11-28-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 159 | Ταφ ηλεκτρομούφας Φ75 | 11-28-029 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 160 | Ταφ 2 ηλεκτρομούφες Φ90 | 11-28-031 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 161 | Ταφ Φ110 ηλεκτρομούφας | 11-28-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 162 | Ταφ 3 ηλεκτρομούφες Φ90 | 11-28-052 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 163 | Ταφ 2 ηλεκτρομούφες Συστ. Φ90Χ63 | 11-28-051 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 164 | Ταφ ηλεκτρομούφες Συστ. Φ110x63 | 11-28-053 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 165 | Ταφ Φ63 με Ελεύθερα Άκρα | 11-28-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 166 | Ταφ Φ90 με Ελεύθερα Άκρα | 11-28-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 167 | Ταφ Φ110 με Ελεύθερα Άκρα | 11-28-032 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 168 | Ταπα Φ90 ηλεκτροσύντηξης (Electro - fusion) | 11-27-034 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 169 | Ταπα Φ40 με Ελεύθερα Άκρα | 11-27-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 170 | Ταπα Φ50 με Ελεύθερα Άκρα | 11-27-025 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 171 | Ταπα Φ63 με Ελεύθερα Άκρα | 11-27-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 172 | Ταπα Φ75 με Ελεύθερα Άκρα | 11-27-030 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 173 | Ταπα Φ90 με Ελεύθερα Άκρα | 11-27-033 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 174 | Λαιμός Φ90 | 11-32-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 175 | Λαιμός Φ160 | 11-32-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 176 | Σύνδεσμος μεταβατικός Φ63 X 2" Αρσενικό με Ελεύθερα Άκρα | 11-23-024 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
|  | 6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Ενωτικό θηλυκό Φ110 | 11-05-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 178 | Ενωτικό θηλυκό Φ160 | 11-05-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 179 | Ταφ Φ90 Χ 80 φλάντζα Χ Φ90 μαντεμενιο | 11-28-075 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 180 | Ταφ Φ110Χ 80 φλάντζα Χ Φ110 | 11-28-079 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 181 | Ταφ Φ 80 Χ 80 Χ 80 και τα 3 άκρα με φλάντζα | 11-28-102 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
|  | 7. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Γαλβανισμένος μαστός 1 1/4" | 11-13-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 183 | Γαλβανισμένος μαστός 1 1/2" | 11-13-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 184 | Γαλβανισμένος μαστός 2" | 11-13-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 185 | Γαλβανισμένος μαστός 2 1/2" | 11-13-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 186 | Γαλβανισμένη σταυρός 2" | 11-21-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 187 | Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/4" Χ 1" Αμερικής | 11-24-019 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 188 | Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/2 " Χ 3/4" Αμερικής | 11-24-021 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 189 | Γαλβανισμένη Συστολή 1 1/2" Χ 1" Αμερικής | 11-24-037 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 190 | Γαλβανισμένη Συστολή 2" Χ 3/4" Αμερικής | 11-24-045 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 191 | Γαλβανισμένη Συστολή 2" Χ 1" Αμερικής | 11-24-053 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 192 | Γαλβανισμένη Συστολή 2" Χ 1 1/4" Αμερικής | 11-24-057 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 193 | Γαλβανισμένη Τάπα 1/2" Αρσενική | 11-27-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 210 |  |  |
| 194 | Γαλβανισμένη Τάπα 3/4" Αρσενική | 11-27-005 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 195 | Γαλβανισμένη Τάπα 1’’ Αρσενική | 11-27-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 196 | Γαλβανισμένη Τάπα 1 1/2" Αρσενική | 11-27-015 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 197 | Γαλβανισμένη Τάπα 1 1/4" Αρσενική | 11-27-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 198 | Γαλβανισμένη Τάπα 2" Αρσενική | 11-27-017 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 199 | Γαλβανισμένη Τάπα 2 1/2" Αρσενική | 11-27-019 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 200 | Γαλβανισμένη Τάπα 1/2" Θηλυκή | 11-27-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 201 | Γαλβανισμένη Τάπα 3/4" Θηλυκή | 11-27-006 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 202 | Γαλβανισμέμη Τάπα 1΄΄ Θηλυκή | 11-27-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 60 |  |  |
| 203 | Γαλβανισμένη Γωνιά 2" Μέσα Εξω Βόλτα | 11-03-022 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 204 | Γαλβανισμένο Ταφ 1/2" | 11-28-001 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 205 | Γαλβανισμένο Ταφ 2’’ | 11-28-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 206 | Γαλβανισμένο Ταφ 2 1/2" | 11-28-013 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
|  | 8. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ – ΒΙΔΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Στήριγμα με λάστιχο ½» | 11-22-001 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 208 | Στήριγμα με λάστιχο ¾» | 11-22-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 209 | Στήριγμα με λάστιχο 1» | 11-22-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 210 | Στήριγμα με Λάστιχο 2’’ | 11-22-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 211 | Ντιζοστρίφωνο Μ8 10 εκατοστά . | 11-22-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 1.300 |  |  |
| 212 | Βίδες – Περικόχλια γαλβανιζέ Μ16 Χ 70mm | 11-99-000 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 213 | Βίδες – Περικόχλια γαλβανιζέ M16 Χ 80mm | 11-99-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
|  | 9. ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΑ |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Φλάντζα Λαστ. Φ80 | 11-31-010 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 215 | Φλάντζα Λαστ. Φ60 | 11-31-040 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
|  | 10. ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ63 | 11-31-008 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 217 | Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ 63 Χ 2" | 11-31-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 218 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ90 | 11-31-011 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 219 | Φλάντζα Τυφλή Φ80 | 11-31-037 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 220 | Φλάντζα Τόρνου Σπείρωμα Φ80 Χ 3'' | 11-31-012 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 221 | Φλάντζα Τόρνου Λαιμού Φ110 | 11-31-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
|  | 11. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΟΛΕΚΤΕΡ |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 4 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-004 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 223 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 5 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-008 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 224 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 6 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-002 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 35 |  |  |
| 225 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 8 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-003 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 25 |  |  |
| 226 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 10 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 227 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 12 παροχων 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-011 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 228 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2'' 14 παροχών 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-016 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 229 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2'' 16 παροχών 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 230 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2'' 18 παροχών 1/2'' Παροχής 2 Πλευρών | 11-09-013 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 231 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 3 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 232 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 4 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 233 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 6 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 234 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 1'' 10 παροχων 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 235 | Κολεκτέρ Ανοξείδωτο Κορμού 2'' Και Παροχής Σύνδεσης 2'' 5 παροχών 1/2'' Παροχής 1 Πλευρών | 11-09-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
|  | 12.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO PVC PN16 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Μανσον Φ50 | 11-12-001 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 237 | Μανσον Φ63 | 11-12-002 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 238 | Μανσον Φ75 | 11-12-004 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 239 | Μανσον Φ90 | 11-12-005 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 240 | Μανσον Φ140 | 11-12-009 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 241 | Μανσον Φ160 | 11-12-010 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 242 | Μανσον Φ225 | 11-12-014 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 243 | Καμπύλη Φ63 γωνίας 45° | 11-07-003 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 244 | Καμπύλη Φ63/ γωνίας 90° | 11-07-044 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 245 | Καμπύλη Φ90 γωνίας 45° | 11-07-011 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 246 | Καμπύλη Φ110 γωνίας 90° | 11-07-014 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 247 | Καμπύλη Φ110 γωνίας 45° | 11-07-015 | 44163230-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | 13. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PE100 (MRS 10) & PVC-U PN16 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ22 X 3 mm | 11-11-001 | 44115210-4 | Μ | 2.700 |  |  |
| 249 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ18 X 2 mm | 11-11-002 | 44115210-4 | Μ | 200 |  |  |
| 250 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ18 X 2,50 mm | 11-11-003 | 44115210-4 | Μ | 1.600 |  |  |
| 251 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ16 X 2,00 mm | 11-11-004 | 44115210-4 | Μ | 500 |  |  |
| 252 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ28 X 3,00 mm | 11-11-005 | 44115210-4 | Μ | 1.700 |  |  |
| 253 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ 32 | 11-26-004 | 44115210-4 | Μ | 300 |  |  |
| 254 | Σωλήνας πολυαιθυλένιου Φ 50 | 11-26-008 | 44115210-4 | Μ | 300 |  |  |
| 255 | Σωλήνας PVC Φ50 | 11-26-079 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |
| 256 | Σωλήνας PVC Φ 63 | 11-26-010 | 44115210-4 | Μ | 120 |  |  |
| 257 | Σωλήνας PVC Φ 75 | 11-26-018 | 44115210-4 | Μ | 24 |  |  |
| 258 | Σωλήνας PVC Φ 90 | 11-26-024 | 44115210-4 | Μ | 120 |  |  |
| 259 | Σωλήνας PVC Φ110 | 11-26-030 | 44115210-4 | Μ | 48 |  |  |
| 260 | Σωλήνας PVC Φ140 | 11-26-043 | 44115210-4 | Μ | 60 |  |  |
| 261 | Σωλήνας PVC Φ160 | 11-26-050 | 44115210-4 | Μ | 30 |  |  |
| 262 | Σωλήνας PVC Φ200 | 11-26-055 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |
| 263 | Σωλήνας PVC Φ225 | 11-26-061 | 44115210-4 | Μ | 18 |  |  |
|  | 14. ΖΙΜΠΩ – ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ – ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤ.ΕΜΦΡΑΞΗΣ PN16 |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Ζιμπό Φ110 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο. | 11-06-002 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 265 | Ζιμπό Φ90 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο. | 11-06-009 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 266 | Ζιμπό Φ75 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο. | 11-06-028 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 267 | Ζιμπό Φ63 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο. | 11-06-054 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 268 | Ζιμπό Φ160 για ΡE – PVC με αμφίπλευρη αγκύρωση ορειχάλκινο Δακτύλιο. | 11-06-068 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 269 | Φλατζοζιμπώ PE-PVC Φ90 Χ DN80 ( Ορειχάλκινο δακτύλιο - Φλάντζα) | 11-06-046 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 18 |  |  |
| 270 | Φλατζοζιμπό εύρους 62-84 ή 62-83 Χ 60 φλάντζα | 11-06-053 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 271 | Φλατζοζιμπό εύρους 97-127 Χ 100 φλάντζα | ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 272 | Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ80 | 11-02-017 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 16 |  |  |
| 273 | Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ125 | 11-02-019 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 274 | Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ65 | 11-02-037 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 275 | Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ50 | 11-02-016 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 276 | Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ100 | 11-02-018 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 277 | Βάνα ελαστικής εμφράξεως Φ200 | 11-02-021 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | 15. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΑΡΑ |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Κολάρο Φ110Χ2' | 11-08-005 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 279 | Κολάρο Φ50Χ3/4' | 11-08-006 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 280 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή, πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 1'' | 11-08-009 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 285 |  |  |
| 281 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή, πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ63Χ 2'' | 11-08-010 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 282 | Κολάρο Φ75Χ1' | 11-08-012 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 283 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ1'' | 11-08-014 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 386 |  |  |
| 284 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ90Χ2'' | 11-08-015 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 12 |  |  |
| 285 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ110Χ1'' | 11-08-017 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 120 |  |  |
| 286 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ140Χ1'' | 11-08-020 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 287 | Σέλλα Παροχής , χυτοσιδηρή ,πλήρης, (με λάστιχα & βίδες ) - εποξειδική βαφή, για σωλήνα PE & PVC Φ160Χ1'' | 11-08-023 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 288 | Κολάρο Φ200Χ1' | 11-08-026 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 289 | Κολάρο Φ225Χ1' | 11-08-027 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
|  | 16. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Κολάρο Εξάρτημα Παροχής πολ/νιο μπλέ 85/135 κομμενο | 11-08-000 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 291 | Κολάρο χυτοσ./ΙΝΟΞ 135/165Χ1/2 (ΣΕΛ. ΠΑΡ.) | 11-08-042 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 292 | Κολάρο χυτοσ./ΙΝΟΞ 165/195Χ1/2 (ΣΕΛ. ΠΑΡ.) | 11-08-043 | 44167000-8 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
|  | 17. ΦΙΛΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Φίλτρο Φ80 | 11-36-001 | 30124150-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 294 | Φίλτρο Φ100 | 11-36-002 | 30124150-0 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 295 | Φίλτρο Φ150 | 11-36-004 | 30124150-0 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
|  | 18. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Κρουνός Πυροσ/κος Φ100 | 11-10-001 | 35111300-8 | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 297 | Κρουνός Πυροσ/κος Φ80 | 11-10-005 | 35111300-8 | ΤΕΜ | 5 |  |  |
|  | 19. ΜΕΙΩΤΕΣ |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Μειωτής Πιέσεως Φ80 16ατμ διπλού θαλάμου | 11-14-005 | 42931130-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 299 | Μειωτής Πιέσεως Φ150 16ατμ διπλού θαλάμου | 11-14-004 | 42931130-1 | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 300 | Μειωτής Πιέσεως Φ80 25ατμ με έμβολο διπλού θαλάμου |  | 42931130-1 | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | 20. ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Τσιμεντένιο Φρεάτιο υδρομέτρου A15 60x70 | 11-33-003 | 45221230-3 | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 302 | Ταινία Εντοπισμού Παροχών 15 εκ. | 11-99-020 | 44173000-3 | Μ | 5.000 |  |  |
| 303 | Ταινία Σήμανσης κόκκινο άσπρο (Κινδύνου) 200m 70 mm | 11-99-024 | 44173000-3 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 304 | Ταινία εντοπισμού Δικτύων 30 εκ | 14-13-013 | 44173000-3 | Μ | 4.000 |  |  |
| 305 | Ορειχάλκινη Σφαιρική Κάνουλα, Χειρολαβή Αλουμινίου 1/2" με ρακόρ για λαστιχοσωλήνα με φίλτρο. Με εξωτερική μόνο επινικέλωση. | 11-99-004 | 44115210-4 | ΤΕΜ | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |
|  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …………………………………..

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:……………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:……………………………………………………….

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ: ………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
/      /2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ